中國醫藥大學感染性生物材料運送意外之溢出物處理規定

壹、法源依據

「感染性生物材料管理辦法」第十四條第二項。

貳、目的

為防止感染性生物材料因運送意外發生外溢情事，危及週遭民眾安全及環境衛生，特制定本處理則定。

參、溢出物處理步驟

一、處理人員戴上口罩及手套、穿著防護衣，必要時需進行臉部及眼部防護。

二、使用抹布（或紙巾）覆蓋並吸收溢出物。

三、在覆蓋的抹布（或紙巾）上及其周邊緊鄰的區域傾倒適當的消毒劑（5%的漂白水適用於大多數的情況，在航空器發生溢出事件時，則應使用四級銨類之消毒劑）。

四、使用消毒劑時，從溢出區域之最外緣開始，朝向中心傾倒消毒劑。

五、30分鐘後，清除所有溢出物質。若有碎玻璃或尖銳物，則應使用簡易清掃器具（例如畚箕）或硬紙板收集後，放入防穿刺之收集容器中。

六、對溢出區域再次進行清潔消毒，必要時可重複第二至第五步驟。

七、將所有溢出物質置入防滲漏、防穿刺之廢棄物處理容器中，並依感染性廢棄物相關規定處理。

八、於完成溢出事件處理後，回報主管部門溢出物污染區域之除污工作已經完成。