## 工作表1
使用部門名稱 | 中文名稱 | 品牌規格 | 憑證日期 | 單位 | 數量 | 經管人 | 存放位置 | 廠商
生化學科 | 高速離心機 | BECKMAN J2-MC | 0810601 | PC | 1 | 黃琮竣 | 醫學大樓/5F/五樓實驗室 | 貝克曼儀器公司
中醫學系碩士班 | 電腦輕便型肌電圖誘發電位儀 | Nihon Kohden MEB-5304K | 0820801 | PC | 1 | 陳悅生 | 立夫12樓L12012-3309 | 光電貿易公司
牙醫學系 | 硬度試驗器 | 材料硬化試驗機 Seiki B Type | 0840510 | PC | 1 | 涂明君 | 立夫教學大樓/13F/立夫13樓牙科材料研究室(松澤) | 科拓儀器有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 顯微鏡 | 位相差OLYMPUS PM20附照相系統 | 0840613 | PC | 1 | 儲慧玫 | 立夫教學大樓/14F/病毒室 | 元利儀器股份有限公司
生理學科 | 顯微鏡 | Nikon LABOPHOT-2 UFX-DX FR1300 | 0850730 | PC | 1 | 黃怡萍 | 醫學大樓/5F/黃怡萍研究室 | 國祥貿易股份有限公司
公共衛生學系 | 氣相色層分析儀 | HP G1530A G1916A G2070AA | 0870620 | PC | 1 | 周子傑 | 創研大樓/6F/環境分析實驗室 | 惠普科技股份有限公司
物理治療學系 | 測力計 | 測力板 ORS6-5 | 0870729 | PC | 1 | 邱雅嵐 | 創研大樓/3F/物理治療學系動作科學實驗室 | 雅克股份有限公司
物理治療學系 | 測力計 | 測力板 ORS6-5 | 0870729 | PC | 1 | 邱雅嵐 | 創研大樓/3F/物理治療學系動作科學實驗室 | 雅克股份有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 離心機 | BECKMAN AVANTI J-25 | 0870730 | PC | 1 | 儲慧玫 | 立夫教學大樓/14F/共同實驗室三 | 貝克曼儀器有限公司
物理治療學系 | 電氣筋肉刺激器 | 磁波刺激器 MAGSTIM 220 | 0880730 | PC | 1 | 林秀真 | 卓越大樓/3F/物理治療實習教室 | 長振儀器股份有限公司
中醫學系碩士班 | 顯微鏡 | 螢光 ZEISS AXIOSKOP 2 | 0880730 | PC | 1 | 江素瑛 | 立夫教學大樓/12F/顯微鏡室 | 台灣儀器行有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 液相層析儀 | 製備型高效 Shimadzu LC-10ATvp | 0890730 | PC | 1 | 張文德 | 互助大樓/9F/張文德實驗室 | 三津科技股份有限公司
職業安全與衛生學系 | 氣相色層分析儀 | ParkinElmerN611-000B/N611-9100 | 0890730 | PC | 1 | 趙克平 | 創研大樓/4F/共同實驗室 | 博精儀器股份有限公司
藥理學科 | 顯微鏡 | 倒立 NIKON TE-300 | 0890730 | PC | 1 | 柯毅文 | 醫大5樓藥理學科陳老師實驗室 | 國祥貿易股份有限公司
生物醫學工程學系 | 離心機 | 高速冷凍變頻 KUBOTA 6930 | 0891230 | PC | 1 | 陳悦生 | 立夫教學大樓/12F/動物行為觀察室1 | 東興儀器有限公司
職業安全與衛生學系 | 引火點測定器 | 自動閃火點測試儀 HFP-362 | 0900331 | PC | 1 | 王義文 | 創研大樓/4F/安全與綠色工程實驗室 | 翌晟企業股份有限公司
微生物學及免疫學科 | 離心機 | 高速冷凍 BECKMAN Avanti J-25 | 0900331 | PC | 1 | 項千芸 | 醫學大樓/4F/精密儀器室 | 美商貝克曼庫爾特公司
藥學系 | 液相層析儀 | 高效LC10ATvp/Fcv10ALvp/SPD10Av | 0900331 | PC | 1 | 侯鈺琪 | 創研大樓/11F/西側實驗室 | 亞璟科技有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 顯微鏡 | 倒立 CARL ZEISS Axiovert 200 | 0900725 | PC | 1 | 郭昭麟 | 互助大樓/6F/中藥炮製實驗室 | 台灣儀器行有限公司
職業安全與衛生學系 | 液相層析儀 | 高效LC-10ATvp/SPD-M10A/SCL-10A | 0900730 | PC | 1 | 趙克平 | 創研大樓/4F/共同實驗室 | 三津科技股份有限公司
解剖學科 | 冷凍櫃 | 大體用冷凍冷藏櫃 | 0910327 | PC | 1 | 周永承 | 遺體受贈 | 捷優冷凍空調有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 電化學檢出器 | 微透析電化學偵測系統 ECD-500 | 0910624 | PC | 1 | 吳啟瑞 | 互助大樓/9F/中藥中資系 | 國揚儀器儀器有限公司
解剖學科 | 冷凍櫃 | 大體六櫃冷凍櫃及增設工程 | 0910630 | PC | 1 | 周永承 | 遺體受贈委員會 | 捷優冷凍空調有限公司
物理治療學系 | 測力計 | 肌力板 AMTI OR6-7 | 0910724 | PC | 1 | 邱雅嵐 | 創研大樓/3F/物理治療學系動作科學實驗室 | 寰宇先進科技有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 顯微鏡照相機(攝影機) | 雙照相系統NIKON E600 H-3 5000M | 0911220 | PC | 1 | 張永勳 | 互助大樓/9F/中藥品質管制室 | 國祥貿易股份有限公司
職業安全與衛生學系 | 生物回饋儀器 | 肌電圖生理訊號回饋分析記錄系統 | 0911230 | PC | 1 | 陳振菶 | 創研大樓/4F/微氣候暴露與皮膚防護實驗室 | 國揚儀器股份有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 影像分析處理設備 | 薄層色層分析 VideoStore 2 | 0911230 | PC | 1 | 張永勳 | 互助大樓/9F/中藥品質管制室 | 弘宇儀器有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 分光分析儀 | 螢光冷光 Bio-Tek FLX800 TBI | 0911231 | PC | 1 | 吳啟瑞 | 互助大樓/9F/中藥中資系 | 岑祥股份有限公司
物理治療學系 | 測力計 | 可攜式量測力板 KIS-9286AA | 0920129 | PC | 1 | 林秀真 | 創研大樓/3F/運動生物力學實驗室 | 德技股份有限公司
解剖學科 | 顯微鏡 | ZEISS Axioskop 2 plus | 0920723 | PC | 1 | 周永承 | 解剖學科 | 台灣儀器行有限公司
營養學系 | 顯微鏡 | 倒立螢光 OLYMPUS IX71 | 0920725 | PC | 1 | 楊新玲 | 創研大樓/8F/食品微生物實驗室 | 岑祥股份有限公司
藥學系 | 顯微鏡 | 螢光 Nikon TE-2000U | 0920731 | PC | 1 | 侯鈺琪 | 創研大樓/11F/西側實驗室 | 亞璟科技有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 液相層析儀 | 高效 Waters 2695 W/SEAL | 0920731 | PC | 1 | 張永勳 | 互助大樓/9F/中藥品質管制室 | 美商沃特斯有限公司
物理治療學系 | 測力計 | 可攜式量測力板 KIS-9286AA | 0930130 | PC | 1 | 林秀真 | 創研大樓/3F/運動生物力學實驗室 | 德技股份有限公司
中醫暨針灸研究中心 | 生理測定器 (測量儀) | 雷射測量系統 Moor DRT4 | 0930330 | PC | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/12F/電氣生理研究室 | 信正儀器有限公司
運動醫學系 | 肌力訊號檢測系統 | Motion Lab System MA-300-10 | 0930428 | PC | 1 | 洪維憲 | 創研大樓/2F/洪維憲教師研究室 | 雅克股份有限公司
藥學系 | 熱量計 | 示差掃描 Shimadzu DSC-60 | 0930730 | PC | 1 | 林宣霈 | 創研大樓/11F/西側實驗室 | 三津科技股份有限公司
解剖學科 | 標本切片機 | 冷凍切片機 BRIGHT CRYOSTAT FS | 0930730 | PC | 1 | 周永承 | 解剖學科 | 日中科儀有限公司
營養學系 | 離心機 | 超高速冷凍Beckman Optima L-90K | 0940414 | PC | 1 | 楊新玲 | 創研大樓/8F/食品微生物實驗室 | 美商貝克曼庫爾特公司
公共衛生學系 | 光譜分析儀 | 螢光分光 Shimadzu RF-5301PC | 0940729 | PC | 1 | 何文照 | 創研大樓/6F/分子生物實驗室 | 三津科技股份有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 離心機 | 高速冷凍 KUBOTA 6500 | 0940729 | PC | 1 | 李孟修 | 互助大樓/9F/李孟修實驗室 | 東興儀器有限公司
研究發展處行政組 | 標本切片機 | 冷凍 LEICA CM3050S | 0940729 | PC | 1 | 戴如淳 | 立夫教學大樓/8F/研發處貴重儀器室 | 友聯光學有限公司
研究發展處實驗動物中心 | 高壓蒸汽消毒鍋 | 雙門高溫滅菌鍋 600L YTM-A | 0940729 | PC | 1 | 關智尤 | 實驗大樓3樓//318滅菌室 | 川富科技開發有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 顯微鏡 | 螢光 Nikon SMZ-1500 | 0950321 | PC | 1 | 郭昭麟 | 互助大樓/6F/中藥炮製實驗室 | 國祥貿易股份有限公司
藥學院 | 紅外線光譜儀 | 傅立葉轉換 Shimadzu IR 21 | 0950330 | PC | 1 | 莊大賢 | 創研大樓/9F/907共同儀器室 | 三津科技股份有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 電氣泳動裝置 | 蛋白質二維電泳分析系統 IPG II | 0950517 | PC | 1 | 儲慧玫 | 立夫教學大樓/14F/共同實驗室三 | 奇異亞州醫療設備公司
藥理學科 | 多功能測定器 | 多功能偵測儀 Dynex TRIAD LT | 0950622 | PC | 1 | 柯毅文 | 醫大5樓 藥理學科實驗室 | 岑祥股份有限公司
營養學系 | 顯微鏡 | 倒立OLYMPUS IX71含數位影像系統 | 0950622 | PC | 1 | 唐烽堯 | 創研大樓/7F/細胞房 | 元利儀器股份有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 影像分析處理設備 | 影像軌跡追蹤分析系統 | 0950717 | PC | 1 | 彭文煌 | 互助大樓/9F/彭文煌實驗室 | 國揚儀器股份有限公司
職業安全與衛生學系 | 濃縮器 | 揮發性有機物前處理套件 Entech | 0950725 | PC | 1 | 張大元 | 創研大樓/4F/共同實驗室 | 吉偉儀器股份有限公司
生理學科 | 生理測定器 (測量儀) | 電生理活性監測系統 HEKA EPC10 | 0950725 | PC | 1 | 梁育民 | 6樓梁育民研究室 | 日龍儀器股份有限公司
研究發展處實驗動物中心 | 代謝籠 | 豬舍隔離病房籠架 158*90*70cm | 0950726 | PC | 1 | 關智尤 | 實驗大樓//豬舍 | 鵬帆企業有限公司
研究發展處實驗動物中心 | 代謝籠 | 犬舍隔離籠*15 架*2排飲水系統RO | 0950726 | PC | 1 | 關智尤 | 實驗大樓//犬舍 | 鵬帆企業有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 紫外光可見光分光光譜儀 | 掃瞄式 BECKMAN DU800 | 0950728 | PC | 1 | 游邦照 | 互助大樓/9F/貴重儀器室 | 弘屹科技有限公司
牙醫學系 | 螢光檢驗器 | 螢冷光分析儀 FLX800 | 0950731 | PC | 1 | 涂明君 | 立夫教學大樓/13F/立夫13樓牙科材料研究室 | 升暉企業有限公司
中醫學院 | 純水製造系統 廠牌:Millipove | Rios 50 System+Milli-Q Academic System | 0951127 | 組 | 1 | 黃志揚 | 中醫學院共同實驗室 | 世順科技有限公司
生物科技學系 | 純水製造系統 廠牌:Millipove | Elix 10 System+Milli-Q Biocel System | 0960117 | 組 | 1 | 許斐婷 | 創研大樓/7F/熱源室 | 世順科技有限公司
微生物學及免疫學科 | 分光光度分析儀 | Bio-Tek 型號:μ Quant | 0960129 | 臺 | 1 | 陳惠珍 | 醫學大樓/4F/共同實驗室 | 岑祥股份有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 多功能複合分析儀Bio-Tek | FLx800T+ELx808+KC_Junior+AMD64-3500電腦 | 0960208 | 臺 | 1 | 儲慧玫 | 立夫教學大樓/14F/病毒室 | 岑祥股份有限公司
藥學院 | 冷凍乾燥系統(含自動封瓶裝置及6孔閥組) | FreeZone 6L、 LABCONCO/USA | 0960227 | 套 | 1 | 吳坤璋 | 創研大樓/10F/共同實驗室 | 全雅科技有限公司
中醫學系碩士班 | 連續波長吸收光分析儀 | SpectraMax 340PC384、 Molecular Devices | 0960321 | 臺 | 1 | 黃志揚 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室Ⅱ(L12014) | 科羅耐國際科技有限公司
都築傳統藥物研究中心 | 純水製造系統 Millipore | Elix 10 System +Milli-Q Gradient System | 0960417 | 組 | 1 | 葉如芳 | 互助大樓/11F/都築中心 | 世順科技有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 全自動可程式蛋白質液相層析系統 | AKTAprime 廠牌:GE Healthcare Biosciences | 0960724 | 組 | 1 | 陸自利 | 立夫教學大樓/14F/共同實驗室三 | 奇異亞洲醫療設備股份有限公司
藥學系 | 倒立相位差顯微鏡 | 型號:TE2000S 廠牌:Nikon 含電腦、17"螢幕 | 0960727 | 架 | 1 | 陸德齡 | 創研大樓/11F/公用儀器室 | 國祥貿易（股）公司台中分公司
中國藥學暨中藥資源學系 | TLC/HPLC 照相定量系統 CAMAG | 022.9700薄層色層照相顯影裝置027.6300軟體 | 0960831 | 套 | 1 | 郭昭麟 | 互助大樓/9F/貴重儀器室 | 弘宇儀器有限公司
微生物學及免疫學科 | 螢光&冷光分析儀 | Fluoroskan Ascent FL 廠牌:Thermo/Finland | 0961114 | 組 | 1 | 陳惠珍 | 醫學大樓/4F/共同實驗室 | 岑祥股份有限公司
中醫學系碩士班 | 高溫拉力試驗機 | QC-506LWH、含荷重元CTS-S型-5KN、B1軟體、QC-605N拉力機專用烘箱 | 0970325 | 臺 | 1 | 蔡育勳 | 立夫12樓L12016-3325 | 廣錸儀器股份有限公司
職業安全與衛生學系 | GRIMM 維也納式電移動度微粒分徑器 | GRIMM Electrostatic Classifier"VIenna"-DMA | 0970425 | 臺 | 1 | 楊禮豪 | 創研大樓/4F/氣膠與奈米微粒實驗室 | 利得儀器股份有限公司
公共衛生學系 | 純水製造系統 | ZLXS6V05Y+ZMQS6VE01 Elix 5 UV System+Milli-Q Element System、 Millipore | 0970609 | 組 | 1 | 吳錦景 | 創研大樓/4F/元素分析實驗室 | 世順科技有限公司
小兒學科 | 多功能複合分析儀 | Multi-Detection Microplate Reader、BioTek #Synergy HT | 0970616 | 臺 | 1 | 林嘉德 | 互助大樓6樓 | 岑祥股份有限公司
中醫學系 | 微血管管璧橫拉張力測量系統 | Single Channel Myograph System、 Radnoti | 0970704 | 臺 | 1 | 張祐銘 | 立夫12F共同實驗室 | 三典科技股份有限公司
生物醫學影像暨放射科學學系 | 數位X光讀片機 | AGFA CR30-X 含:AGFA 片匣與影像板35*43cm、24*30cm各2組 | 0970725 | 臺 | 1 | 彭馨蕾 | //兒醫B2醫學影像實驗室 | 建樺群業股份有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 複合式盤式分光光度計 | Thermo #Multiskan Spectrum | 0970827 | 臺 | 1 | 郭昭麟 | 互助大樓/8F/郭昭麟研究室 | 岑祥股份有限公司
生物科技學系 | 自動旋光光度計Polarimeter | Jasco #P-2000、 含φ10mm長10mm玻璃cell、含燈源切換鏡以預留昇級用 | 0971127 | 臺 | 1 | 李守倫 | 創研大樓/7F/共同實驗室 | 尚偉股份有限公司
營養學系 | 冷光影像分析系統 | Fuji #LAS-4000mini | 0971201 | 套 | 1 | 李宗貴 | 創研大樓/6F/共同實驗室 | 昱辰科技股份有限公司
職業安全與衛生學系 | 微粒核凝計數器 | GRIMM Model 5.403 Condensation Particle Counter (CPC) | 0980319 | 臺 | 1 | 楊禮豪 | 創研大樓/4F/氣膠與奈米微粒實驗室 | 利得儀器股份有限公司
微生物學及免疫學科 | 氣霧傳送系統Aerosol Distribution System | BUXCO/AER5210 噴霧器頭:45H*50W*50D(mm)、噴霧器容積:10ml顆粒:4.0um-6.0um | 0980401 | 組 | 1 | 李珍珍 | 醫學大樓/4F/共同研究室 | 三典科技股份有限公司
針灸研究所 | 離子通道電流嵌位放大器 | Molecular Devices Axon Multiclamp 700B Microelectrode Amplifier | 0980414 | 套 | 1 | 陳易宏 | 立夫教學大樓12樓神經科學實驗室 | 普昇企業有限公司
臨床醫學研究所 | 純水製造系統 MILLIPORE | Elix 10 System(ZLXS6010Y)+Milli-Q Gradient System(ZMQS6V001) | 0980417 | 組 | 1 | 藍先元 | 互助大樓/10F/共同實驗室洗滌室 | 世順科技有限公司
中醫方藥學科 | 微環境獨立隔離飼育系統 | Biolasco 48S-VMIS 2039*650*1720mm(W*D*H)、可放48個飼育組、SUS304材質 | 0980625 | 組 | 1 | 江素瑛 | 立夫教學大樓/12F/實驗動物處理室 | 樂斯科生物科技股份有限公司
癌症生物學研究所 | 3D微重力細胞培養機 | SYNTHECON #RCCS-4H、主體同時驅動4個可重覆式培養器(培養槽容量10、55ml) | 0980911 | 臺 | 1 | 黃偉謙 | 癌症中心大樓9樓癌生所實驗室A | 岑祥股份有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 氣相層析儀 | AGILENT #7890A | 0980918 | 組 | 1 | 郭昭麟 | 互助大樓/9F/貴重儀器室 | 誠達儀器有限公司
牙醫學系 | 厭氧手套箱 | PLAS LABS #855-AC/EXP、內部104*71*66cm、外部140*89*68cm、手套箱洩漏率<0.05Vol%h、內含加熱器 | 0990528 | 臺 | 1 | 林殿傑 | 立夫教學大樓/13F/牙科材料實驗室 | 汎達科技有限公司
職業安全與衛生學系 | 攜帶式氣相層析儀 | NEW COSMOS XG-100V測定範圍:1ppb-1000ppb(4ug/m3-3700ug/m3)、定量精密度:5%內、攜帶氣體:空氣、5℃-35℃ | 0990712 | 組 | 1 | 張大元 | 創研大樓/4F/共同實驗室 | 翕澤科技有限公司
職業安全與衛生學系 | 奈米表面積監測儀 | TSI 3550 Particle size range:10-1000nm、pressure range 70-120kPa、Measurement Accuracy | 0990729 | 臺 | 1 | 楊禮豪 | 創研大樓/4F/氣膠與奈米微粒實驗室 | 陸傑科技股份有限公司
公共衛生學系 | 液體汞分析儀 | NIC 3220A(RA-3A RD-3)、偵測範圍500ng(100ppb)、偵測極限5pg(1ppt)、樣品體積5ml、偵側時間10-180sec | 0990731 | 只 | 1 | 許惠悰 | 創研大樓/6F/605環境分析實驗室 | 吉偉儀器股份有限公司
生物醫學研究所 | 倒立螢光顯微鏡 | MOTIC #AE-31、10X目鏡、4X、10X、20X、40X物鏡、螢光電源供應器:MOTIC #MHG-100B | 0990923 | 架 | 1 | 包大靝 | 互助大樓/6F/包大?老師實驗室 | 台灣博納特國際有限公司
生物醫學研究所 | 細胞核基因殖入儀 | LONZA #AAD-1001S、Nucleofector II Device、單機設計內含電源供應器、升級晶片套組(S3-7)、50-60Hz、50VA | 0991025 | 套 | 1 | 徐偉成 | 立夫教學大樓/10F/徐偉成實驗室 | 諾貝爾生物有限公司
基礎醫學研究所 | 親和性生物感測器 | ANT #ADS、感測單元:頻率解析度1Hz、計頻間隔1s、計頻範圍8-12MHz、0-50℃、反應槽30ul | 1000127 | 臺 | 1 | 翁鳳如 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心 | 每得科技有限公司
藥學院 | 桌上型超高速離心機 | BECKMAN Optima MAX-XP Ultracentrifuge、150000rpm、1019000xg、13.5ml*8、固定轉子:130000rpm | 1000310 | 個 | 1 | 陸德齡 | 創研大樓/11F/1108貴重儀器室 | 威德生物科技有限公司
物理治療學系 | 高階冷光螢光影像擷取及分析系統 | V.L #Fusion-SL2 3500WL、16bit、200萬畫素、f0.95大光圈鏡頭、暗箱、含Fusion-capt及高階分析軟體(BIO-1D) | 1000608 | 套 | 1 | 鄭宇容 | 創研大樓/3F/物理治療基礎共同實驗室 | 弘屹科技有限公司
藥學系 | 噴霧乾燥機 | EYELA SD-1000 40-200℃、乾燥空氣流量0.2-0.75m3/min、送液幫浦流量150-1700ml/h、攪拌速度100-1000rpm | 1000608 | 臺 | 1 | 余建志 | 卓越大樓/B2F/熱源室 | 尚偉科技股份有限公司
藥學系 | 真空減壓迴轉濃縮機 | Heidolph #Laborota 20compact、轉速6-160rpm、室溫-180℃、真空0-1024mbar、蒸發瓶20L、雙收集瓶10L*2 | 1000706 | 臺 | 1 | 趙子華 | 創研大樓/10F/1005 | 頤樺科技股份有限公司
生理學科 | 多頻道軟組織電位傳送接收控制系統 | BIOLOGIC BIOMEA、1 to 64、 128 or 256 electrodes、0.08Hz-3.2kHz、Gain 1:+-1.5V、Gain 750:+-2.5mV、 | 1000712 | 臺 | 1 | 龔志力 | 醫大6樓共同實驗室 | 領峰生物科技有限公司
職業安全與衛生學系 | 離子層析儀 | DIONEX ICS-900幫浦流速0-5ml/min、0-35MPa、流量準確度<0.1%、注入閥6port、2 position rheodyne | 1000713 | 臺 | 1 | 楊禮豪 | 創研大樓/4F/氣膠與奈米微粒實驗室 | 台灣戴安股份有限公司
藥學系 | 揮發式光散射檢測器 | SHIMADZU #ELSD-LTII、室溫 - 80℃、氣體壓力:450kPa、氣體流速:3L/min、溶媒可使用流速:0.2-2.5ml/min | 1000731 | 臺 | 1 | 趙子華 | 互助大樓6樓B區H06B006 | 三津科技股份有限公司
中醫方藥學科 | 微量盤螢光分光光譜儀 | MD GEMINI XPS 6-384well、360-850nm、光源:氙燈、光譜隙寬9nm、精確度+-2nm、測讀時間50-1450usec | 1001130 | 組 | 1 | 黃俊發 | 立夫教學大樓12F共同實驗室II | 金萬林企業股份有限公司
藥學院 | 無水溶劑純化取樣系統 | asiawong #SD-400、120L*65W*170H(cm)、落地櫃體式、不鏽鋼活化管柱8組、18L內襯鈍化EP處理TANK*4組、 | 1001229 | 個 | 1 | 翁豐富 | 創研大樓/10F/1002溶媒室 | 亞翁企業有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 倒立螢光顯微鏡 | OLYMPUS #IX71、50-76mm、35-85°、10X目鏡、10X(focusable)目鏡、40X物鏡、螢光轉盤、電源供應器(TH4-100) | 1001230 | 架 | 1 | 鄭如茜 | 立夫教學大樓/14F/立夫教學大樓14F病毒室 | 元利儀器股份有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 同步定量偵測系統 | ABI 7300Peltier-based、96-well block、1.6℃/sec、4-100℃、20-100ul、15.4"筆電、2.4GHz、160GB、 | 1010111 | 臺 | 1 | 鄭如茜 | 立夫教學大樓/14F/病毒室 | 漢鈞科技有限公司
藥學系 | 螢光檢測器 | SHIMADZU #RF-20A、0、200-650nm、Xenon lamp、光譜波寬20nm精確度+-2nm再現性+-0.2nm、水拉曼波峰S/N1200 | 1010225 | 臺 | 1 | 林宣霈 | 創研大樓/11F/西側實驗室 | 全雅科技有限公司
病理學科 | 網路數位病理教學系統 | SPECTRUM PLUS網路數位病理教學系統軟體 | 1010423 | 套 | 1 | 周永承 | 醫學大樓/4F/科辦公室 | 美嘉儀器股份有限公司
藥理學科 | 冷光影像分析系統 | GE HEALTHCARE 28-955F0.85 43mm、16bit、4 orders、11um、冷卻溫度-30℃、sample size:18*12cm | 1010502 | 套 | 1 | 柯毅文 | 醫學大樓/5F/藥理學科 | 行易實業股份有限公司
職業安全與衛生學系 | 氣膠粒數質量濃度監測儀 | GRIMM 1.108粒徑0.3-20um、15組粒徑頻道、質量濃度:0.1-100.000ug/m(3)、個數濃度:1-2.000.000 | 1010712 | 臺 | 1 | 張大元 | 創研大樓/4F/共同實驗室 | 利得儀器股份有限公司
營養學系 | 多功能判讀機 | BioTek #Synergy HT、含軟體:Gen 5 ver 2.01、螢光/時差式螢光/UV/VIS/冷光、240-740nm、FI<1 fmol | 1010712 | 臺 | 1 | 李宗貴 | 創研大樓/6F/共同實驗室 | 岑祥股份有限公司
生物科技學系 | 分光光度計 | THERMO SCIENTIFIC MULTISKAN GO(WITH CUVETTE)with cuvette、波長200-1000nm、吸光度up to 4Abs、2nm | 1010725 | 臺 | 1 | 蔡士彰 | 創研大樓/7F/共同實驗室 | 岑祥股份有限公司
學士後中醫學系 | 倒立螢光顯微鏡 | Leica #DM IL LED Fluo 55-75mm、45°、10X/20BR、10X/20BR.M目鏡、4X10X、20X、40X物鏡、Hg 50W、轉接環 | 1010731 | 架 | 1 | 林以文 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室 | 美嘉儀器股份有限公司
藥學系 | 螢光分光光譜儀 | PerkinElmer #LS55、excitation 200-800nm/200-650nm、emission200-900nm、variable excitation 2.5-15nm | 1011105 | 組 | 1 | 陳建良 | 創研大樓/10F/1007室 | 珀金埃爾默股份有限公司
營養學系 | 精密型身體組成分析儀含超音波身高計 | JAWON X-SCAN PLUS II站立式8點觸感式電極分析、180uA、全身/右臂/左臂/腹部/1、5、50、250、550、1000KHz | 1011115 | 臺 | 1 | 黃怡真 | 創研大樓/8F/食品微生物實驗室 | 驊晟有限公司
牙醫學系 | 冷光影像擷取及分析系統 | VL #FUSION-SOLO.WL.2M、7.4*7.4um、f/0.84、25cm、2 megapixels、6 megapixels、4.8OD、16-bit | 1011127 | 套 | 1 | 謝宗明 | 立夫教學大樓/13F/口腔生物實驗室 | 弘屹科技有限公司
解剖學科 | 冷凍切片機 | LEICA #CM1950、切片厚度1-100um、0 - -35℃、300um/s、900um/s、最大標本50*80mm、垂直範圍59mm、水平25mm | 1011214 | 臺 | 1 | 蔡孟宏 | 醫學大樓/1F/解剖科共同實驗室 | 德全儀器有限公司
藥用化妝品學系 | 高壓均質機 | AVESTIN #EmulsiFlex C3、最小樣品量7ml、最大流量3L/hr、樣品殘流量<1ml、最大均質壓力3000psi(2070bar) | 1011220 | 臺 | 1 | 楊宗熙 | 創研大樓/8F/化妝品與香料分析實驗室 | 友德國際股份有限公司
生物醫學影像暨放射科學學系 | 放射性排煙櫃 | TP-1200外部120*88*229cm、內部101.5*58*63cm、內部無塵環境需達100各面10mm鉛蔽含活度計放置 | 1011221 | 個 | 1 | 劉欣怡 | 醫學大樓/B1F/放射線實驗室 | 富特茂股份有限公司
藥理學科 | 細胞螢光影像計數儀 | Invitrogen Tali #T10796、細胞大小:5-60um、1*10^5 to 1*10^7 cells/ml、530+-20nm(Red) | 1020507 | 套 | 1 | 柯毅文 | 醫學大樓/5F/藥理學科5樓實驗室 | 量子生物科技有限公司
中醫方藥學科 | 非侵入式老鼠血壓機 | PANLAB #LE5002、 收縮壓(0-400mmHg)、舒張壓(0-400mmHg)、血壓、心跳(90-900bpm)、壓脈帶傳感器*2、軟體 | 1020628 | 組 | 1 | 張祐銘 | 立夫教學大樓/11F/神經科學實驗室 | 志德國際有限公司
藥學系 | 超臨界二氧化碳萃取儀 | APPLIED SEPARATIONS INC #SFE-2 7070、含氣動式幫浦、最高溫度:240℃、最大壓力:10000psi/680BAR | 1020715 | 個 | 1 | 余建志 | 卓越大樓/B2F/熱源室 | 光極科技有限公司
藥理學科 | 快速型即時定量偵測系統 | Applied Biosystems #StepOnePlus、96well、4-100℃、含操作軟體v2.2.2、引子設計軟體v3.0.1 | 1021108 | 臺 | 1 | 謝文聰老師 柯毅文 | 醫學大樓/5F/藥理學科實驗室 | 瑞基海洋生物科技股份有限公司
中醫基礎學科 | 冷光影像分析系統 | GE #ImageQuant LAS4000 mini(28-9558-13)、F0.85 43mm、16bit、11um、冷卻溫度-30℃、ImageQuant TL 8.1 | 1021121 | 套 | 1 | 萬磊 | 立夫教學大樓/12F/萬磊老師實驗室 | 北極光生物科技有限公司
藥學系 | 毛細管電泳分析儀 | BECKMAN #P/ACE MDQ、電壓1-30kV、電流3-300u Amps、溫控15-60℃、清洗分析-5to100psig | 1030117 | 臺 | 1 | 林宜慧 | 創研大樓/11F/西側 | 全雅科技有限公司
藥學院 | 氣相層析儀 | AGILENT #7890B,加熱溫度4-450℃, 0-100psi,精密度0.001psi, oven ramps/plateaus 20/21 | 1030724 | 組 | 1 | 陳信君 | 創研大樓/8F/化妝品與香料分析實驗室 | 基龍米克斯生物科技股份有限公司
營養學系 | 純水製造系統 | MERCK MILLIPORE #Elix essential 15+Milli-Q Reference A+,UV,TOC進/出:<30ppb/<5ppb,儲水桶60L | 1031020 | 組 | 1 | 徐國強 | 創研大樓/6F/營養學系 | 世順科技有限公司
中草藥研究中心 | 盤式暨管式分光光度計 | THERMO SCIENTIFIC #MULTISKAN GO,WITH CUVETTE,96/384孔盤,波長200-1000nm,吸光度0-4Abs,線性0-2.5Abs | 1031031 | 臺 | 1 | 侯庭鏞 | 醫學大樓/4F/共同實驗室 | 艾克索生物科技股份有限公司
藥學系 | 聚焦式微波合成系統 | CEM #DISCOVER SYSTEM磁控管頻率2450MHz,輸出功率300W,控制壓力0-20bar, 溫度10-250℃, | 1031121 | 式 | 1 | 莊大賢 | 創研大樓/10F/莊大賢老師實驗室 | 全雅科技有限公司
牙醫學系 | 三維口內掃描儀器 | 3SHAPE #TRIOS,推車式主機*1,3D彩色掃描儀*1,系統軟體,掃描儀保護及校正套頭各1,內建wifi及藍牙模組 | 1031203 | 臺 | 1 | 謝幸順 | 立夫教學大樓/13F/牙科OSCE教室I | 雅寶企業有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 高速冷凍離心機 | Thermo SORVALL#LYNX4000,24000rpm,68905xg,99hr/hold, -10 -40℃,加/減速:9/10段,Max 4L,轉子096-062375 | 1031204 | 個 | 1 | 林孟亮 | 立夫教學大樓/14F/共同實驗室三(系主任經管) | 弘屹科技有限公司
職業安全與衛生學系 | 微差掃描熱卡計 DSC | METTLER TOLEDO #DSC1,溫度-100-450℃,準確度±0.2K,精準度±0.02K,冷卻速度8min,FRS5,視窗/校正軟體 | 1031217 | 組 | 1 | 王義文 | 創研大樓/4F/安全與綠色工程實驗室 | 瑞士商梅特勒托利多（股）公司台灣分公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 傅立葉轉換紅外線分光光譜儀 | SHIMADZU #IRAffinity-1S,波數7800-350cm^-1,鏡速度:4-step,電子除濕器,軟體lab solutions IR | 1031217 | 臺 | 1 | 黃慧琪 | 互助大樓/11F/都築傳統藥物研究中心實驗室 | 三津科技股份有限公司
中西醫結合研究所 | 呼吸測試暨霧化系統主機暨訊號擷取控制系統 | DSI #601-1400-001,頻道數:4,可擴充至12頻道,全功能整合系統,氣流自動校正,偏流儀1LPM及5LPM可切換 | 1031219 | 臺 | 1 | 吳永昌 | 立夫教學大樓/12F/中醫藥研究發展中心 | 三典科技股份有限公司
癌症生物研究中心 | 密閉式非接觸核酸斷裂器 | Diagenode #Bioruptor Pico,1.5ml樣本架/安全鎖,單一樣本體積可100-300ul,超音波水槽,數位LED計時器,電磁閥控制器 | 1040106 | 組 | 1 | 許凱文 | 互助大樓/10F/共同實驗室 | 景晟生物科技股份有限公司
癌症生物研究中心 | 微量盤冷光光譜儀 | Molecular Devices #SpectraMax L,波長380-630nm,注射器*2(10-100ul),精確度±1ul,分析軟體SoftMax Pro5.4.5 | 1040224 | 臺 | 1 | 許凱文 | 互助大樓/10F/共同實驗室 | 金萬林企業股份有限公司
癌症生物研究中心 | 連續波長微量盤分光光譜儀 | Molecular Devices #SpectraMax PLUS384,氙燈,波長190-1000nm,測光範圍0-4.0OD,96/384plate,分析軟體SoftMax Pro5.4.5 | 1040224 | 臺 | 1 | 許凱文 | 互助大樓/10F/共同實驗室 | 金萬林企業股份有限公司
癌症生物研究中心 | 快速型即時定量偵測系統 | applied biosystems #StepOne Plus,96well,10-30ul,4-100℃,含操作軟體Stepone V2.2,引子設計軟體Primer Express V3.0 | 1040224 | 臺 | 1 | 吳恒祥 | 互助大樓/10F/共同實驗室 | 金萬林企業股份有限公司
癌症生物研究中心 | 倒立螢光顯微鏡 | ZEISS #Axio Vert A1 FL,45°,10X目鏡,5X/10X/20X/40X物鏡,lumen #x-cite XI120Q,LD condenser 0.4 for slider | 1040326 | 架 | 1 | 徐婕琳 | 互助大樓/10F/共同實驗室 | 台灣儀器行（股）公司台中分公司
生物醫學研究所 | 蛋白質系統 | BIO-RAD #7600047,幫浦流速0.01-10ml/min,壓力1000-3500psi,紫外光檢測器254/280nm,導電度檢測器 | 1040820 | 臺 | 1 | 沈明毅 | 互助大樓/6F/工作桌 | 正茂生物科技有限公司
醫學系 | 純水製造系統 | MERCK MILLIPORE #RiOs Essential(ZR0E024WW)+Milli-Q(Z00QSV001),產水流速24L/h,TOC進/出:<50ppb/<5ppb,微生物<0.1c | 1041012 | 組 | 1 | 顧國棟 | 醫學大樓/3F/共同實驗室 | 世順科技有限公司
生化學科 | 冷螢光分析儀 | Thermo Scientific #Fluoroskan Ascent FL,盤式,螢光激發波長320-700nm,>6 decades,鹵素燈,軟體Ascent Software V2.6 | 1041016 | 個 | 1 | 黃琮竣 | 醫學大樓/5F/精密儀器室 | 艾克索生物科技股份有限公司
基礎醫學研究所 | 螢光核酸偵測儀 | BIO-RAD #184-5097,溫度0-100℃,最大升溫5℃/秒,6 filteredLEDs,450-730nm,分析軟體CFX Manager V3.0 | 1041102 | 臺 | 1 | 謝佳宏 | 癌症中心大樓/7F/謝佳宏老師實驗室 | 正茂生物科技有限公司
牙醫學系 | 快速核酸即時定量偵測系統 | Life technologies/Applied Biosystems #4376377,96孔槽,反應體積10-30ul,溫度4-100℃,樣品槽升溫4.6℃/秒,觸控6.5"LCD,內建軟體(定 | 1041117 | 組 | 1 | 謝宗明 | 立夫教學大樓/13F/口腔生物實驗室 | 金萬林企業股份有限公司
藥學系 | 電漿氧系統 | diener #Femto,氣體供應Needle valves,鋁製Loading Tray,壓力錶,不鏽鋼真空槽,幫浦PFEIEFER #DUO3 | 1041120 | 臺 | 1 | 陳建良 | 創研大樓/10F/1007室 | 優境企業有限公司
營養學系 | 冷光膠體影像系統 | BIO-RAD #ChemiDoc XRS+,Image Lab V5.2.1,最大拍攝26*35cm,UV302nm,CCD偵測,相機控制溫度-30℃,動態偵測>4 order of magnitu | 1041125 | 套 | 1 | 蔡佳文 | 創研大樓/6F/營養學系共同實驗室 | 正茂生物科技有限公司
公共衛生學系 | 手動經皮吸收系統 | Hanson Research #58-001-500,6槽, 螺旋標準7ml, 120/240VAC, 接地,轉速範圍(1/min):100(+30) to 2000(-50),含轉速控制器(Han | 1041208 | 臺 | 1 | 周子傑 | 創研大樓/6F/環境分析實驗室 | 科安企業股份有限公司
藥學系 | 濃縮機 | AMOS #GV-800AS,外鍋80公升/內鍋50公升,4200W,LED 顯示,萃取/蒸餾/濃縮 | 1041216 | 臺 | 1 | 余建志 | 創研大樓/B2F/中炮教室 | 亞莫士股份有限公司
中醫學系 | 倒立螢光顯微鏡 | Leica #DMi8,10X接目鏡,5X/10X/20X/40X物鏡,LED光源,DAPI/FITC/RHOD濾鏡,螢光燈源/組件/轉盤 | 1041221 | 架 | 1 | 顏宏融 | 立夫教學大樓/12F/細胞培養室II | 美嘉儀器股份有限公司
癌症生物研究中心 | 蛋白質層析系統 | GE #Healthcare 11-0013-13,流速0.1-50ml/min,最大操作壓力1Mpa,多波長偵測單波段254/280nm,流動槽2mm,最大黏度10cP | 1050418 | 臺 | 1 | 李易撰 | 創研大樓/12F/共用實驗室 | 北極光生物科技股份有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 自動化影像系統 | BioTek #Cytation 5、4-Zone加溫65℃、 6-1536孔盤、物鏡配置槽*6、16bit CCD、 XYZ軸控制、4x/40x物鏡 | 1050527 | 套 | 1 | 姜中人 | 立夫教學大樓/12F/免疫實驗室 | 瑞柏生物科技股份有限公司
研究發展處行政組 | Progenesis QI 組學分析軟體 | Waters Progenesis QI、Single user | 1051124 | 套 | 1 | 傅書琴 | 立夫教學大樓/12F/共同儀器室 I | 美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司
研究發展處行政組 | 質譜資訊整合系統伺服器 | Lenovo #TD350,Intel Xeon E5-2637 v3*2、 8GB RAM*8 | 1051124 | 套 | 1 | 傅書琴 | 立夫教學大樓/12F/共同儀器室 I | 美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司
中醫暨針灸研究中心 | 無線傳輸紀錄刺激腦訊號分析系統 | Multichannel systems #W2100-System、Receiver*1(W2100-RE)、MCS interface board*1(MCS-IFB)、分析軟體(MC_Rack4 | 1051221 | 臺 | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/12F/動物行為觀察室Ⅰ | 志德國際有限公司
圖書資訊中心技術支援組 | 網路頻寬流量管理器 | Fortinet #fortiwan-3000B、WAN、 Bandwidth:3-9Gbps、WAN Link:最大50、1TB HDD、10GE SFP+ *8、GE SFP *8、GE Cu * | 1051229 | 台 | 1 | 蔡敏郎 | 互助大樓/7F/資訊機房 | 號揚科技股份有限公司
轉譯醫學暨新藥開發研究所 | 視網膜電位分析系統 | PHOENIX #Ganzfeld ERG、含主機、探頭 | 1060330 | 組 | 1 | 卓夙航 | 醫學大樓/4F/卓夙航實驗室 | 高雄醫學大學撥入
藥學系 | 自動旋光度計 鈉燈型 | JASCO #P2000、波長589nm、測量角度+-90度、準度+-0.002度(1度以內)溫度範圍0-40℃、再現性0.002度、具溫度探棒、具儀器確效測量程式 | 1060522 | 組 | 1 | 趙子華 | 創研大樓/9F/901 | 尚偉股份有限公司
牙醫學系 | 手術顯微鏡 | ZEISS # OPMI PICO目鏡12.5X、物鏡f=250mm、鹵素燈源系統(含橘/綠濾片)、內建1920*1080攝影機、雙眼鏡筒45度傾f=170mm、落地型腳架 | 1060724 | 架 | 1 | 涂明君 | 立夫教學大樓/13F/牙科放射線學實習教室 | 台灣儀器行股份有限公司
中醫暨針灸研究中心 | 非侵入性心輸出監測儀 | OSYPKA #ICON C3、心輸出量測範圍0.15-18L/min、心博量範圍5-195ml、心跳量測範圍20-230bpm、量測電流<=2.6mA RMS、3.5"彩色顯示 | 1060807 | 臺 | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/11F/中醫暨針灸研究中心 | 志德國際有限公司
中草藥研究中心 | 快速偵測多態性變異系統 Real-Time PCR System | Applied Biosystems #StepOne Plus Real-Time PCR System、96孔槽、反應體積10-30ul、溫度4-100℃、樣品槽升溫4.6℃/秒、6.5"觸控螢幕 | 1060809 | 組 | 1 | 顏宏融 | 立夫教學大樓/12F/中醫藥實驗室 | 金萬林企業股份有限公司
圖書資訊中心系統發展組 | Citrix系統虛擬化軟體 | XenDesktop U/D License EnterpriseEdition 7.15、含1年SWM、60Users | 1061024 | 套 | 1 | 沈彥良 | 水湳歷史建築(後勤棟)/2F/資訊中心 | 向雲科技股份有限公司
中草藥研究中心 | 微量盤堆疊換盤系統 | BioTek #BioStack3,96/384/1536孔微量盤、10/30/50盤、最大盤高14.6mm速度:收/放最快10秒/盤,免疫酵素分析儀附件 | 1061110 | 臺 | 1 | 顏宏融 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室 顏宏融醫師實驗室 | 伯騰儀器有限公司
中草藥研究中心 | 水份散失皮膚檢測系統 | CK electronic #TM300、檢測頭2*直徑1cm、辨別率濕度±0.01% RH、溫度±0.01℃、含專用軟體 | 1061206 | 臺 | 1 | 顏宏融 | 美德醫療大樓/3F/326診間 | 艾克索生物科技股份有限公司
藥學系 | 快速偵測多態性變異系統 | Applied Biosystems #StepOne Plus Real-Time PCR System,96孔槽、反應體積10-30ul、溫度4-100℃、樣品槽升溫4.6℃/秒、6.5"觸控螢幕 | 1061212 | 臺 | 1 | 洪靚娟 | 創研大樓/11F/藥學系 | 金萬林企業股份有限公司
中草藥研究中心 | 高通亮光學測讀儀 | MOLECULAR DEVICES #SpectraMax iD3、Multi-Mode Microplate Reader、6-384 well、1nm、螢光250-850nm、冷光300-850nm溫控5-65℃、含操作軟體(SoftMax Pro 7.0.2) | 1061213 | 組 | 1 | 趙嶸 | 互助大樓/9F/貴重儀器室 | 金萬林企業股份有限公司
中醫學系 | 乾式自動生化分析儀 | Fuji #NX500i,檢體:全血/血漿/血清、分析速度128 tests/hr、同時20項、比色法10ul/test、電解質50ul/test | 1061220 | 組 | 1 | 萬磊 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室I | 鴻洺科技有限公司
中醫暨針灸研究中心 | 螢光物鏡 | DORIC #OSFM_L_UFGJ_1000_458/604,6x GCaMP6 + NpHR3.0激光458/35nm、收集525/39nm | 1061228 | 架 | 1 | 林以文 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室II | 一新科學有限公司
生物醫學研究所 | 磁波刺激器 | Magstim #200(2)、2.80kV、最大重複率(230V):30% 2.0s、50% 3.0s、100% 4.0s | 1070115 | 臺 | 1 | 呂明桂 | 復健醫療大樓/11F/神經醫學實驗室 | 春杏醫療儀器有限公司
事務組 | ESCO-互助-送風機空調設備工程 | ESCO-互助9F-送風機空調設備工程、37台 | 1070131 | 臺 | 1 | 程自強 | 互助大樓/9F/9FA、B區 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司
生物科技學系 | 同步定量PCR系統 | Applied #QuantStudio 3,最大升溫6.5℃/秒、96well 0.1ml、固定光源白光LED、10GB儲存螢光偵測4個以上、可單機或電腦控制,Primer Express soft | 1070626 | 臺 | 1 | 蔡士彰 | 創研大樓/7F/共同實驗室 | 萊富生命科技股份有限公司
生物醫學影像暨放射科學學系 | X光數位影像讀取系統 | AGFA #CR30-Xm,單槽讀取、影像版尺寸14"*17" / 10"*12"、LED顯示、讀取速度60 IPs/hr(14"*17") | 1070627 | 臺 | 1 | 彭馨蕾 | 兒童醫療大樓/B2F/醫學影像實驗室 | 愛樺企業股份有限公司
藥用化妝品學系 | 皮膚測定儀 | Cortex #Dermalab combo、含平板、7支探頭、皮膚彈力/貼紙*250 | 1070705 | 個 | 1 | 江秀梅 | 創研大樓/7F/皮膚檢測室 | 信正儀器有限公司
醫學系 | 純水製造系統 | MERCK MILLIPORE #RiOs Essential(ZR0E024WW)+Milli-Q(Z00QSV001)產水流速24L/h、TOC進/出:<50ppb/<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、18.2MΩ·cm、儲水桶100L | 1070711 | 組 | 1 | 顧國棟 | 醫學大樓/4F/茶水間 | 世順科技有限公司
免疫醫學研發中心 | 即時定量核酸偵測儀 Real-Time PCR System | BIO-RAD #185-5195,96孔槽、1~50ul、樣品槽升降溫3.3℃/秒、最大5℃/秒、激發光源450-684nm、光源接收510-730nm、含操作分析軟體 | 1070713 | 臺 | 1 | 蔡嘉哲 | 互助大樓/6F/貴重儀器室 | 正茂生物科技有限公司
中西醫結合研究所 | 冷光膠體影像系統 | Bio-Rad #ChemiDoc XRS+,170-8265,最大拍攝26*35cm,UV302nm,CCD偵測,相機控制溫度-30℃,動態偵測>4 order of magnitude | 1070830 | 套 | 1 | 劉采靈 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室(一) | 正茂生物科技有限公司
中醫藥研究中心 | 消化道胃電圖檢測系統 | MMS #Solar GI、U2M模組化主機、EGG模組(6頻道)、解析度24 bit、IPX1防水、含系統推車、軟體Investigation & Diagnostic Software | 1071002 | 組 | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/11F/中醫暨針灸研究中心 | 楨寶有限公司
中醫藥研究中心 | 落地高速冷凍離心機 | Kubota #6000、22000rpm、44370xg、3000ml(500ml*6)、含50ml Conical tube x8定角轉子A-508C、15ml離心套管 | 1071102 | 個 | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/12F/王陸海老師實驗室 | 捷陞科技股份有限公司
中醫內科學科 | 快速型即時定量偵測系統 | Thermo #StepOnePlus、96well、10-30ul、4-100℃、快速模式2.2℃/秒、含定量分析軟體Real-Time PCR V2.3、引子設計軟體Primer Express | 1071205 | 臺 | 1 | 高尚德 | 立夫教學大樓/12F/免疫實驗室 | 艾克索生物科技股份有限公司
癌症生物研究中心 | 即時定量核酸偵測儀 | Bio-Rad #CFX Connect Real-Time PCR Detection System 、96孔槽、樣品槽升降溫3.3℃/秒、最大5℃/秒、激發光源450-580nm、獨立濾鏡式LED | 1071211 | 臺 | 1 | 王紹椿 | 生醫產學研發大樓/6F/共同儀器室 | 正茂生物科技有限公司
中醫藥研究中心 | 微波消化器 | CEM #MARS one、輸出功率1800W、連續式非脈衝微波、磁電管頻率2450MHz、7"觸控螢幕、消化瓶50ml以上 | 1071212 | 臺 | 1 | 趙嶸 | 互助大樓/7F/儀器與研究生討論室 | 科安企業股份有限公司
藥學系 | 中壓液相層析儀 | BUCHI #Reveleris X2、流速1~200ml/min、壓力最高14bar(200psi)、樣品注入15mlUV偵測範圍200~500nm、內建ELSD、12"觸控彩螢 | 1071212 | 臺 | 1 | 莊大賢 | 創研大樓/10F/莊大賢老師實驗室 | 上泰儀器股份有限公司
新藥開發研究中心 | 同步定量PCR系統 | Applied #QuantStudio 3、96well 0.1ml、固定光源白光LED、10GB儲存螢光偵測4個以上、QuantStudio Design&Analys V1.4.3、Primer Express V3.0.1 | 1071220 | 臺 | 1 | 傅書琴 | 立夫教學大樓/8F/貴重儀器室 | 萊富生命科技股份有限公司
營養學系 | 即時定量核酸偵測儀 | Bio-rad #CFX connect Real-time PCR Detection System，96孔槽、樣品槽升降溫3.3℃/秒、最大5℃/秒、激發光源450-580nm、獨立濾鏡式LED燈 | 1071227 | 臺 | 1 | 黃俊瑩 | 創研大樓/6F/營養系共同實驗室 | 正茂生物科技有限公司
癌症生物研究中心 | 冷光膠體影像系統 | Bio-rad #ChemiDoc XRS+,最大拍攝26*35cm,UV302nm,CCD偵測,相機控制溫度-30℃,Image Lab V6.0.1 | 1080220 | 套 | 1 | 王紹椿 | 生醫產學研發大樓/6F/共同儀器室 | 正茂生物科技有限公司
免疫醫學研發中心 | 多容量均質機 | Bertin #Precellys Evolution,4500~10000rpm、研磨時間達90秒、間距可達120秒、24個2/0.5mL或12個7ml樣品管、過溫/壓力/開蓋警報 | 1080321 | 臺 | 1 | 蔡嘉哲 | 互助大樓/6F/共同實驗室 | 正茂生物科技有限公司
生物醫學研究所 | 磁波刺激器 | Magstim #200(2)、2.80kV、最大重複率(230V):30% 2.0s、50% 3.0s、100% 4.0s | 1080329 | 臺 | 1 | 呂明桂 | 復健醫療大樓/11F/神經醫學實驗室 | 春杏醫療儀器有限公司
生物醫學影像暨放射科學學系 | 放射薄層掃描儀 | LabLogic #SR-1A,32bit頻道*2、數位輸入*4、輸出*4、TLC plate 5*20cm、掃描速度0.1~10mm | 1080529 | 組 | 1 | 劉欣怡 | 立夫教學大樓/14樓/輻射度量實驗室 | 資佳有限公司
圖書資訊中心技術支援組 | 伺服器負載平衡器 | Fortinet #FortiADC 1000F,8埠10/100/1000Mbps(Copper)、8埠1Gbps SFP、4埠10Gbps SFP+連接介面、2顆電源供應器、240GB SSD | 1080711 | 台 | 1 | 蔡敏郎 | 卓越大樓/4F/資訊中心機房 | 國眾電腦股份有限公司
微生物學及免疫學科 | 即時定量核酸偵測儀 | Bio-Rad #CFX connect Real-time PCR Detection System 185-5201,96孔槽、樣品槽升降溫3.3℃/秒、最大5℃/秒、激發光源450-580nm、 | 1080716 | 臺 | 1 | 陳惠珍 | 醫學大樓/4F/儀器室 | 正茂生物科技有限公司
中醫基礎學科 | 小鼠眼膜動態觀測系統 | SageVision #RI-ONE、每秒60FPS、彩色圖顯、眼底鏡筒:0度角/φ3mm/長6cm/L型、含轉接套管、光纖導管、鹵素燈箱、單眼相機Canon 800D、定焦鏡 | 1080722 | 組 | 1 | 萬磊 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室I | 聖川實業有限公司
藥學系 | 高通量光學測讀儀 | Molecular Devices #SpectraMax iD3、6-384 well、1nm、螢光250-850nm、冷光300-850nm溫控5-65℃、含操作軟體 | 1080723 | 組 | 1 | 洪靚娟 | 創研大樓/11F/藥學系 | 金萬林企業股份有限公司
生物醫學研究所 | 腦皮質創傷儀 | RWD #68099,微處理器控制、速度:0~3m/s、深度:0~5mm、有效尖端1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0mm、立體定位儀介面 | 1080725 | 組 | 1 | 陳易宏 | 立夫教學大樓/12F/神經電生理研究室 | 一新科學有限公司
藥學系 | 模組化純化製備層析系統 | Agela Technologies #HS-1100P,流速100ml/min、最大操作壓力20Mpa(2900psi)、全波長掃描200~800nm、手動進樣2/10ml、可容納試管*180、含控 | 1081101 | 臺 | 1 | 吳坤璋 | 互助大樓/11F/新藥開發實驗室 | 力方科技有限公司
公共衛生學系 | 盤式微量盤清洗機 | BIOTEK #405LSRS、8*12、96孔盤、50-3000ul/well、9種流速、4種震盪速度1-250次循環清洗、≦3%CV、≦2ul/well、載盤保護蓋、液體偵測器 | 1081203 | 臺 | 1 | 許惠悰 | 創研大樓/6F/605環境分析實驗室 | 瑞柏生物科技股份有限公司
立夫中醫藥博物館 | 中醫經絡3D互動展示觸控軟體 | 中醫經絡3D互動展示觸控軟體 | 1081220 | 套 | 1 | 高尚德 | 互助大樓/1F/立夫中醫藥博物館第三展示室 | 熱點影像科技有限公司
轉譯醫學暨新藥開發研究所 | 飛秒光纖雷射器 | MRADIAN #Kasmoro-1030、波長1030±10 nm、 功率> 1.5W、 脈衝寬度<120 fs、重複頻率47MHz、穩定性<±5% (rms)、50-60Hz | 1090203 | 臺 | 1 | 卓冠宇 | 立夫教學大樓/7F/715室 | 聚嶸科技股份有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 高通量光學測讀儀 | Molecular Devices #SpectraMax iD3、6-384 well、1nm、螢光250-850nm、冷光300-850nm溫控5-65℃、含操作軟體 | 1090304 | 組 | 1 | 鄭如茜 | 立夫教學大樓/14F/共同實驗室三 | 金萬林企業股份有限公司
生物科技學系 | 全智慧型蛋白純化儀 | GE #AKTA GO、流速0.01~25ml/min、壓力50bar、準確度±2%、含操作軟體、偵測吸光波長至少含280nm、導電度0.01~999.99mS/cm | 1090310 | 臺 | 1 | 李易撰 | 創研大樓/12F/細菌培養室 | 進階生物科技股份有限公司
生物科技學系 | 落地型高速離心系統 | Thermo #LYNX 6000、6L、 離心力100/605g、轉速29000 rpm、3秒內換好轉子免工具、觸控螢幕、19個新轉子、9段加速 10段減速、上蓋高度<86cm、節能、真空功能，保固 | 1090409 | 個 | 1 | 李易撰 | 創研大樓/12F/細菌培養室 | 倍晶生技股份有限公司
藥學系 | Dynamic Axial Compression Column 動態軸向移動管 | CXTH #50mm DAC Coulmn、內徑50 mm、長500mm、316L、 SST 304、Ra≦0.4μm | 1090504 | 臺 | 1 | 吳坤璋 | 互助大樓/11F/新藥開發實驗室 | 力方科技有限公司
研究發展處 | 分子離子淌度介面 | Thermo Scientific #FAIMS PRO、補償電壓快速切換時間 : 25 msec、可耐受並使用在奈微流速與微流速範圍: 可運作的流速100nL/min ~1 uL/min | 1090617 | 套 | 1 | 傅書琴 | 癌症中心大樓/9F/909室 | Thermo Fisher Scientific Pte Ltd
研究發展處 | 奈米微流液相層析儀 | Thermo Scientific #UltiMate 3000 RSLCnano、流速50nL~50uL/min、微流幫浦50~2500uL/min、最大壓力900bar、進樣0~20ul、精準度< | 1090617 | 臺 | 1 | 傅書琴 | 癌症中心大樓/9F/909室 | Thermo Fisher Scientific Pte Ltd
研究發展處 | 高通量小動物氣麻系統 | PerkinElmer #RAS-4、Isoflurane、流量調節閥*4、濃度0-5%、0-5 LPM、2.5L麻醉誘導箱 | 1090630 | 組 | 1 | 傅書琴 | 癌症中心大樓/10F/動物中心 | PerkinElmer Singapore Pte Ltd
生物科技學系 | 多功能微量盤檢測儀 | BioTek #S1LFA、6-384孔盤、溫控至50℃或更佳、吸收光200-999nm、螢光300-700nm、冷光300-700nm、分析軟體 | 1090630 | 臺 | 1 | 王韋然 | 創研大樓/12F/貴儀室 | 瑞柏生物科技股份有限公司
癌症生物研究中心 | 全新高效細胞電轉儀 Cell Electroporater | Celetrix LLC. #CTX-1500A LE、LED指示燈、Vset(V) 300-1500、Tset(ms) 1-150、Pnum(N) 1-10、Tint(ms) 1-29、加壓型電擊管 | 1090701 | 套 | 1 | 王紹椿 | 生醫產學研發大樓/6F/實驗室A-6 | 尚博生物科技有限公司
藥學系 | 整合型超純水製造系統 | Merck #Milli-Q Direct 8、超純水產率>1.8L/min、比阻抗值18.2MΩ-cm@25℃、TOC≦5ppb、微生物<1 cfu/ml、儲水桶60L | 1090714 | 組 | 1 | 洪靚娟 | 創研大樓/11F/生物實驗室 | 世順科技有限公司
生物科技學系 | 基因轉殖系統儀 | LONZA #AAB-1001、+15℃ to +40℃、<2000m above sea level、2x10^5 to 2x10^7、密閉式上樣空間、具備擴充槽埠 | 1090722 | 套 | 1 | 許斐婷 | 創研大樓/7F/P2實驗室 | 騰達行企業股份有限公司
轉譯醫學暨新藥開發研究所 | 高通量光學測讀儀 | Molecular Devices #SpectraMax iD3、6-384 well、1nm、螢光250-850nm、冷光300-850nm、溫控5-65℃、含操作軟體 | 1090731 | 組 | 1 | 魏開琳 | 生醫產學研發大樓/6F/C1 | 金萬林企業股份有限公司
癌症生物研究中心 | 96孔盤冷光儀 | Promega #GM2010、96-well plates、350~700nm、線性範圍大於9 logs、交叉干擾小於3x10^-5、2隻自動分注器、Win 10 Tablet PC | 1090805 | 臺 | 1 | 王紹椿 | 生醫產學研發大樓/6F/實驗室B-8 | 勁因科技有限公司
中醫藥研究中心 | 多重酵素免疫分析儀 | Quansys #Q-View、96-384孔盤、350-500μm、18 Megapixel、CMOS影像感測器、含分析擷取軟體 | 1091112 | 臺 | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室Ⅱ | 志德國際有限公司
生理學科 | 快速偵測多態性變異系統 Real-Time PCR System | Applied Biosystems #StepOne Plus Real-Time PCR System、96孔槽、反應體積10-30ul、溫度4-100℃、樣品槽升溫4.6℃/秒、6.5"觸控螢幕 | 1091113 | 臺 | 1 | 陳雅雯 | 醫學大樓/5F/陳雅雯老師實驗室 | 因果生物科技有限公司
中醫基礎學科 | 冷光影像擷取及分析系統 | VILBER LOURMAT #Fusion-Solo.6S.EDGE、f 0.70大光圈鏡頭、真實畫素深度需達16 bit、CCD、6.3 Megapixels(2838x2224)、電動切換濾鏡轉 | 1091208 | 套 | 1 | 林麗娟 | 立夫教學大樓/12F/免疫實驗室 | 弘屹科技有限公司
藥學系 | 奈米粒徑分析儀 | HORIBA #SZ-100V2、0.5nm~5μm、粒徑測量角度90°及173°、半導體雷射光532nm 10mW、光電倍增管(PMT) | 1091210 | 只 | 1 | 蔣伊婷 | 創研大樓/10F/1004-2 實驗室/蔣伊婷老師實驗室 | 磐拓國際股份有限公司
中國藥學暨中藥資源學系 | 氣相層析質譜模組 | Agilent #5977B、質量選擇器120-200℃、質量範圍10-1000amu、IDL≦24 fg、具全質譜掃描(Scan)及選擇離子監測(SIM)兩種操作模式 | 1091224 | 組 | 1 | 郭昭麟 | 互助大樓/9F/貴重儀器室 | 台灣安捷倫科技股份有限公司
癌症生物研究中心 | 雙模超微量分子偵測儀 | Thermo Scientific #NanoDrop OneC、偵測光徑範圍0.03-1mm、光譜範圍190-850nm2048個CMOS偵檢頭、內建觸控式螢幕 | 1100311 | 臺 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/13F/公用實驗區 | 博克科技股份有限公司
癌症生物研究中心 | 純水製造系統 | Merck #Elix Essential 15+ Milli-Q Reference A+、UV,TOC進/出:<30ppb/<5ppb,微生物<0.1cfu/ml,18.2MΩ·cm,含儲水桶60 | 1100319 | 組 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/13F/RO滅菌室 | 世順科技有限公司
癌症生物研究中心 | 高速冷凍離心機 | Thermo #Sorvall LYNX 4000、24000rpm、68905xg、99hr/hold、 -10 -40℃、加/減速:9/10段、Max 4L、rotor 500ml*6 | 1100331 | 個 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/13F/公用實驗區 | 弘屹科技有限公司
癌症生物研究中心 | 快速偵測多態性變異系統 Real-Time PCR System | Applied Biosystems #StepOne Plus Real-Time PCR System、96孔槽、反應體積10-30ul、溫度4-100℃、樣品槽升溫4.6℃/秒、6.5"觸控螢幕 | 1100505 | 組 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/貴重儀器室 | 金萬林企業股份有限公司
癌症生物研究中心 | 快速偵測多態性變異系統 Real-Time PCR System | Applied Biosystems #StepOne Plus Real-Time PCR System、96孔槽、反應體積10-30ul、溫度4-100℃、樣品槽升溫4.6℃/秒、6.5"觸控螢幕 | 1100505 | 組 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/13F/貴重儀器室 | 金萬林企業股份有限公司
職業安全與衛生學系 | 氣相層析儀用質譜儀系統 | Agilent #5973、整新機 Scan rate:10000amu/s、可拆卸式游離室、Mass range:1.6~800amu、穩定度達0.1u/48hours | 1100630 | 套 | 1 | 袁明豪 | 創研大樓/4F/袁明豪老師實驗室 | 璞星科技有限公司
生物醫學研究所 | 純水製造系統 | Merck #Elix Essential 10+ Milli-Q Reference、造水量10公升/小時、TOC(ppb)<30、微生物(cfu/ml)<10、含儲水桶60L | 1100707 | 組 | 1 | 林亞萱 | 互助大樓/10F/洗滌區 | 世順科技有限公司
生物科技學系 | 高感度冷螢光生醫影像系統 | Analytik Jena #UVP ChemStudio、13吋(含)以上觸控螢幕、6個(含)以上USB2.0連接埠、CCD攝像機晶片QE值≧50%、有效畫素≧400萬 | 1100728 | 套 | 1 | 許斐婷 | 創研大樓/7F/共同實驗室 | 進階生物科技股份有限公司
生物醫學工程碩士學位學程 | 多用途軟式電子內視鏡 | HUGER #AVB-68Q、上下偏向角度180度/130度、景深範圍3-50mm、廣角視野120度、雙光源輸出、CMOS | 1100909 | 臺 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/劉彥良實驗室 | 永業成股份有限公司
生物醫學工程碩士學位學程 | 微流體控制系統 | Fluigent #Flow EZ 2000、含快拆式樣品管氣壓式接頭組合(Fluigent #P-CAP)、流量計組合(Fluigent #FLOW UNIT)、三閥孔切換閥雙方向式(Fluigen | 1101004 | 套 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/劉彥良老師實驗室 | 新國科技股份有限公司
癌症生物研究中心 | 96孔盤冷光儀 | Promega #GM2010、96-well plates、350~700nm、線性範圍大於9 logs、交叉干擾小於3x10^-5、2隻自動分注器、Win 10 Tablet PC | 1101007 | 臺 | 1 | 黃建喬 | 卓越大樓/12F/洪明奇實驗室 | 勁因科技有限公司
癌症生物研究中心 | 自動洗片機 | PROTEC #COMPACT 2 NDT、可沖洗底片最小10*10cm/最大45*∞cm、時間2-10min、顯像溫度28~40℃ | 1101102 | 架 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/13F/暗房 | 愛光科技股份有限公司
中醫藥研究中心 | 快速偵測多態性變異系統 Real-Time PCR System | Applied Biosystems #StepOne Plus Real-Time PCR System、96孔槽、反應體積10-30ul、溫度4-100℃、樣品槽升溫4.6℃/秒、6.5"觸控螢幕 | 1101207 | 臺 | 1 | 陳易宏 | 立夫教學大樓/12F/中醫藥研究中心核心平台實驗室 | 金萬林企業股份有限公司
生物醫學研究所 | 多功能光學分析儀 | BioTeK #SYNERGY HTX S1LA | 1101208 | 套 | 1 | 徐沺 | 立夫教學大樓/7F/724共同實驗室 | 國立中央大學
生物醫學研究所 | 雙晶片CCD全電動倒立螢光顯微鏡 | OLYMPUS #IX83、含手動對焦控制器、螢光濾片、40倍長工作距離物鏡、物鏡(LUCPLFLN20XPH)、物鏡(UPLFLN10X2PH)、紅色濾片(U-FMCHE) | 1101208 | 個 | 1 | 徐沺 | 立夫教學大樓/7F/暗房 | 國立中央大學
生物醫學研究所 | 落地型超高速離心機 | Beckman #Optima XE-90、含定角度離心轉子 | 1101208 | 個 | 1 | 徐沺 | 立夫教學大樓/7F/熱源室 | 國立中央大學
醫學檢驗生物技術學系 | 即時定量儀 | Thermofisher Applied Biosystems #QuantStudio 3、96well、10-100ul、升降溫6.5℃/秒、Bright white LED、四個以上螢光偵測 | 1101209 | 臺 | 1 | 鄭如茜 | 立夫教學大樓/14F/病毒室 | 萊富生命科技股份有限公司
中醫基礎學科 | 齧齒類電生理記錄系統 | OcuScience #HMsERG Rodent System、兩通道、閃光光源:直徑76mm/光圈55mm、彩色LCD螢幕75x53mm、主機/隔離箱/操作台/保溫系統 | 1101213 | 組 | 1 | 萬磊 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室I | 昇等生物科技有限公司
生物醫學研究所 | 微盤式冷螢光分析系統 | Thermo #Fluoroskan FL(LGM5200220)、6~384well plates、室溫+3~45℃、冷光270~670nm、Excitation波長320~700nm | 1101214 | 個 | 1 | 林亞萱 | 互助大樓/10F/共同實驗室 | 進階生物科技股份有限公司
轉譯醫學暨新藥開發研究所 | 高壓細胞破碎機 | Constant Systems #ONE SHOT(OS-01)、數位顯示、最大壓力40k psi(2700 Bar)以上、處理量:1-8ml(40k psi)/1.5-10.5ml(30k psi | 1101220 | 臺 | 1 | 余永倫 | 創研大樓/12F/創研大樓12F | 基龍米克斯生物科技股份有限公司
中醫藥研究中心 | 倒立式螢光顯微鏡 | Nikon #Ti2-U、共焦距離60mm、平行光路徑200mm、目鏡10X*2、六孔鼻輪、六螢光智能型轉盤式濾片匣/LED螢光燈源、三組螢光濾片(DAPI/FITC/G-2A)及NILON轉接鏡頭0 | 1101227 | 架 | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/12F/中醫藥研究中心核心實驗室 | 群研科技有限公司
癌症生物研究中心 | 落地多功能型冷凍離心機 | Thermo #Sorvall X4RF Pro、最大處理量4x1000ml或以上、15200rpm或以上、25830xg或以上、Auto-lock系統、-10℃~+40℃、Fixed Angle R | 1110110 | 個 | 1 | 王韋然 | 創研大樓/12F/貴儀室 | 弘屹科技有限公司
轉譯醫學暨新藥開發研究所 | 飛秒雷射源 | mRadian #Kasmoro-780、中心波長770±10nm、平均功率>200mW、重脈衝寬度<300飛秒、提供小型水冷機 | 1110114 | 套 | 1 | 卓冠宇 | 立夫教學大樓/7F/卓冠宇實驗室715 | 米雷迪恩飛秒光源股份有限公司
癌症生物研究中心 | 整合型超純水製造系統 | Merck #Milli-Q Direct 16、RO水產率大於16L/小時、超純水產率大於1.8L/分鐘、比阻抗值18.2MΩ-cm@25℃、TOC≦5ppb、微生物<1 cfu/ml、含60L儲水 | 1110125 | 組 | 1 | 王韋然 | 創研大樓/12F/熱源室 | 世順科技有限公司
生物醫學研究所 | 智慧型活體電轉殖系統 | BTX #ECM 830 GENERATOR BTX45-0662、7吋彩色觸控螢幕、LV mode 5~500伏特/HV mode 505~3000伏特、電容設定範圍LV mode 3775uF/H | 1110303 | 套 | 1 | 黃騰緯 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心 | 進階生物科技股份有限公司
神經醫學中心 | 石蠟切片機 | RWD #S700A、切片模式2種:全自動/手動、切片厚度0.5-100μm、切片速度0.5~450mm/s 可調、水平行程28mm/垂直行程70mm | 1110315 | 臺 | 1 | 黃騰緯 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心 | 志德國際有限公司
神經醫學中心 | 高速冷凍離心機 | Thermo #Sorvall LYNX 4000、24000rpm,68905xg,99hr/hold, -10 -40℃,加/減速:9/10段,Max 4L,rotor 500ml*6 | 1110316 | 個 | 1 | 江智聖 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心 | 弘屹科技有限公司
生物醫學工程碩士學位學程 | 雙光子專用光學物鏡 | OLYMPUS #XLPLN25XWMP2、長工作距離2mm浸水接物鏡、適用波長範圍400nm-1600nm、25倍放大倍率、NA 1.05 | 1110414 | 個 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/劉彥良實驗室 | 元利儀器股份有限公司台中分公司
神經醫學中心 | 軟組織切片機 | Leica #VT1200S、振動頻率85HZ、厚度1~1000μm、振幅0~3mm、最大標本尺寸33x50mm | 1110421 | 臺 | 1 | 翁鳳如 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心 | 志德國際有限公司
神經醫學中心 | 電生理顯微鏡 | OLYMPUS #BX51WI、10X目鏡、5X/40X物鏡、12V100W鹵素燈泡、瞳孔可調50~76mm、含濾光片(U-MWIBA3、U-FGNA、CY5) | 1110505 | 架 | 1 | 翁鳳如 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心電生理實驗室 | 元利儀器股份有限公司台中分公司
神經醫學中心 | 紅外線觀察電生理顯微鏡 | OLYMPUS #BX51WI、10X目鏡、5X/40X物鏡、12V100W鹵素燈泡、瞳孔可調50~76mm、130W螢光光源(S330)、含濾光片(U-MWIBA3、U-FGNA) | 1110505 | 架 | 1 | 翁鳳如 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心電生理實驗室 | 元利儀器股份有限公司台中分公司
職業安全與衛生學系 | 手持式熱脫附系統 | GL Sciences #TD265、溫度範圍40-350℃、最大升溫速率2700℃/min、脫附時間最大達5分鐘、壓力範圍最大達450Kpa | 1110513 | 臺 | 1 | 袁明豪 | 創研大樓/4F/綠色安全實驗室 | 聯合層析科技有限公司
神經醫學中心 | 即時定量核酸偵測儀 Real-Time PCR System | BioRad #CFX Connect、96孔槽、樣品槽升降溫3.3℃/秒、最大5℃/秒、激發光源450-580nm、獨立濾鏡式LED燈源*3 | 1110513 | 臺 | 1 | 王紹銘 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心貴重儀器室 | 正茂生物科技股份有限公司
神經醫學中心 | 自動化螢光細胞計數儀 | Logos Biosystems #LUNA FX7、7" LCD觸控螢幕、細胞可測1-90μm、1x10^4~5x10^7 cells/ml、內建250GB儲存、含紅、綠光濾鏡 | 1110527 | 個 | 1 | 王紹銘 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心細胞培養室 | 岑祥股份有限公司
癌症生物研究中心 | 研究級正立顯微鏡 | Leica #DM2000LED、10倍目鏡、物鏡1.25X/5X/10X/20X/40X、三眼觀察鏡筒、LED燈穿透光源、100-240V | 1110610 | 架 | 1 | 黃建喬 | 卓越大樓/12F/洪明奇實驗室 | 美嘉儀器股份有限公司
生物醫學研究所 | 電動倒立顯微鏡 | OLYMPUS #IX83、可調眼幅50-76mm、視野數22mm、總調焦行程10.5mm以上、三段分光、12V100W光源、內建集水盤、電動六孔鼻輪 | 1110620 | 個 | 1 | 徐昭業 | 卓越大樓/12F/光學室 | 元利儀器股份有限公司
神經醫學中心 | 無線紀錄器 | COMETA SRL #Wave Plus、EMG pico*8、內建XYZ三個方向加速器、肌電圖取樣頻率2000Hz、加速度計取樣頻率142Hz、無線感應充電 | 1110705 | 組 | 1 | 呂明桂 | 復健醫療大樓/11F/神經醫學實驗室 | 萬美德有限公司
營養學系 | 高階倒立螢光顯微鏡 | Leica #DMi8、10X目鏡、55-75mm、U型光路、20x/0.40及40x/0.60物鏡、內建10W LED穿透光光源、DAPI/FITC/Texas Red螢光濾片組 | 1110708 | 架 | 1 | 吳鎮天 | 創研大樓/7F/營養系細胞培養室(暗房) | 美嘉儀器股份有限公司
轉譯醫學暨新藥開發研究所 | 傅立葉紅外光光譜儀 | Thermo Fisher #Summit lite、8000~350cm^-1、精確度0.001cm^-1、光源/雷射/干涉儀(保固5年)、含軟體、全反射配件(PIKE #MIRacle) | 1110712 | 臺 | 1 | 余永倫 | 立夫教學大樓/13F/林殿傑老師研究室 | 利泓科技股份有限公司
生物科技學系 | 原子力顯微鏡 | FSM-Precision #FM-Nanoview 1000 AFM、接觸式/輕敲式、掃描速度0.6Hz-4.34Hz、樣品尺寸直徑≦6cm/高度≦1cm、密閉隔音箱/操作軟體 | 1110916 | 架 | 1 | 康一龍 | 創研大樓/7F/康一龍實驗室701-3 | 優鈦科技有限公司
中醫內科學科 | 虛擬實境針灸模型更新版之程式軟體開發 | 虛擬實境針灸模型更新版及協助建立多人(目前二人)互動式虛擬實境雛型之程式軟體開發 | 1111107 | 套 | 1 | 黃升騰 | 立夫教學大樓/11F/VR教室 | 太極影音科技股份有限公司
醫學檢驗生物技術學系 | 冷卻式數位影像系統 | OLYMPUS #DP74、彩色CCD 1/1.2" CMOS、0.63X C-mount、測光30%/1%/0.1%、曝光39us-60s | 1111130 | 套 | 1 | 鄭如茜 | 立夫教學大樓/14F/病毒室 | 元利儀器股份有限公司台中分公司
中醫診斷學科 | 雷射都卜勒血流儀 | Oxford Optronix #OXYFLO、OLED液晶顯示器、雷射波長785±10nm、兩組類比輸出、採樣頻率至少200Hz、分析軟體、含1條針狀探頭 | 1111130 | 組 | 1 | 程錦宜 | 立夫教學大樓/12F/程錦宜老師實驗室 | 錫昌科技股份有限公司
生物醫學研究所 | 3D列印機 | Stratasys #Objet30、2020/12/24購置(創稿文號C1111116020) | 1111201 | 套 | 1 | 陳怡文 | 水湳歷史建築(基中棟)/1F/多維列印醫學研究及轉譯中心 | 長陽生醫國際股份有限公司
公共衛生學系 | 反射式正立螢光顯微鏡 | OLYMPUS #BX53、50mm-76mm、10X目鏡、物鏡4X/10X、六孔鼻輪、138W高強度高演色LED、聚光鏡N.A 0.9(含)以上 | 1111206 | 架 | 1 | 榮建誠 | 創研大樓/6F/榮建誠老師實驗室 | 元利儀器股份有限公司台中分公司
藥學系 | 高效液相層析儀 | Shimadzu #SPD-40、流速0.0001~10.000mL/min或更廣、最大耐壓44MPa(含)以上、檢測器波長至少須190~700nm、脫氣裝置5通道(含)以上、操作軟體 | 1111207 | 臺 | 1 | 余鍾苹 | 創研大樓/11F/余鍾苹老師實驗室 | 三津科技股份有限公司
新藥開發研究中心 | 3D高解析度CT影像重建軟體 | MILabs #MILabs Rec V13.12、將CT採集原始投影數據資料重建成可以分析的3D影像最佳重建像素解析度≦2.5um | 1111208 | 套 | 1 | 洪士杰 | 卓越大樓/B2F/熱源區 | 冷泉港生物科技股份有限公司
生物科技學系 | 螢光光譜儀 | Hitachi #F-7000、波長200-750nm、最小樣品量0.6ml、掃描最大60000nm/min、螢光/磷光/冷光光譜、150w氙燈、分析軟體 | 1111220 | 組 | 1 | 蔡士彰 | 創研大樓/7F/共同實驗室 | 益弘儀器股份有限公司
生物科技學系 | 整合型超純水製造系統 | Merck #Milli-Q Direct 16、RO水產率大於16L/小時、超純水產率大於1.8L/分鐘、比阻抗值18.2MΩ-cm@25℃、TOC≦5ppb、微生物<1 cfu/ml | 1111221 | 組 | 1 | 蔡士彰 | 創研大樓/7F/共同實驗室 | 世順科技有限公司
生物醫學影像暨放射科學學系 | 顯微高光譜相機 | ISUZU OPTICS #V10-SQ、2/3" image sensor、400-1000nm、>600 bands、standard C-mount | 1120913 | 臺 | 1 | 阮文滔 | 互助大樓/10F/阮文滔實驗室 | 五鈴光學股份有限公司