|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請人 |  | 指導老師 |  | | | 申請日期 |  |
| 服務單位 |  | 聯絡電話 |  | | | 上機日期 | (勿填) |
| 計畫名稱 |  | | | E-mail |  | | |
| 本次送測數量共\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_片 | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 樣品名稱 |  | |
| 分析儀器 | □Hyperion / Slide: □FFPE/ □冷凍切片 | |
| Slide完整無缺損裂痕 | | □是 / □否 |
| 組織的厚度 | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm |
| Sample 使用的channel 共有\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_個  請詳列出(**填寫後請再次確認，如有錯誤無法偵測一概不負責**)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Tag | Target | Tag | Target | | 193Ir | Live cells |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   以下由專員填寫  ROI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_個，希望收集的面積: (每一個ROI ≦1500 μm × 1500 μm)   |  |  | | --- | --- | | 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | 7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | | 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | 8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | | 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | 9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | | 4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | 10. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | | 5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | 11. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | | 6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm | 12. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm × \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_μm |   使用\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_小時，共計\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元  注意事項：  1. 請先與專員聯絡確認收樣條件後，請將樣品連同送測申請單一起送到水湳校區卓越大樓13樓，確認ROI區域無誤後，專員會通知user到貴重儀器網站預約時段。收案後會依排序時間上機，完畢後上傳結果至雲端，請自行下載。  2. 雖然有定位但無法100%位置準確，會有些許的誤差  3. 組織須預留約50μm× 200μm的面積測試雷射使用的強度  4. 可偵測的區塊如右方紫色區域  5. 一個ROI最大面積不可超過1500 μm × 1500 μm    6. 流程如下  **User**填寫"送測申請單"將紙本與Slide一起先送到水湳校區卓越大樓13樓給專員  ↓  專員會掃描slide並做Fiducials (會在slide的四個角laser)之後，將資料email給user，資料包含  Ⅰ. 雲端連結與密碼，下載CyTOF軟體  Ⅱ. 定位好的MCD檔案  Ⅲ. CyTOF+SW\_7.0 Notepad範例檔案  ↓  **User**  1. 請下載CyTOF軟體並安裝好，用密碼開啟軟體  2. 打開MCD檔案，"切記勿動右上的鎖頭圖示，若更動請重新使用原始檔"，框選ROI區域(單一  個不可超過1500μm x 1500μm)，  3. ROI框選完畢後，調整視窗到 "能將所有ROI區域顯示出來的範圍及下方工作列ROI的資訊"  螢幕快照一張-(如容納不下可以分兩張)- 回覆信件附加檔1  4. 打開CyTOF+SW\_7.0 Notepad，將ROI區域的X, Y, H, W共四個值輸入 (格式請依照範例)，  Sample1可以更改名字，存檔- 回覆信件附加檔2  5. 回覆信件請附上 螢幕快照圖檔 及 CyTOF+SW\_7.0 Notepad  ↓  專員收到信後，會輸入ROI座標，加入會使用laser test的ROI標示進去，並將user填寫的channel輸入，完成後會再email完整的MCD檔給User，並在信件中告知所需花費的時間  ↓  **User**  核對完整MCD檔中所選ROI區域與channel是否正確，確認後請回覆專員ROI、channel及time無誤。  ↓  專員收到確認無誤信件後，會請user上網預約使用時間。完成後會安排上機時間  ↓  結果會上傳至雲端，請user自行下載。(雲端保留一周，電腦兩個月，時間到會刪除不再通知)  6. 只提供上樣服務，不提供分析服務 | | |