## 工作表1
分類 | 使用部門名稱 | 中文名稱 | 品牌規格 | 憑證日期 | 單位 | 數量 | 經管人 | 存放位置 | 廠商
影像掃描系統 | 神經醫學中心 | 雷射共軛焦掃描系統 | Zeiss #LSM900、32 channel GaAsp感測器、Laser:405nm,488nm,561nm,640nm、含軟體ZEN 3.5 | 1110701 | 套 | 1 | 劉詩平 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心顯微鏡室 | 卡爾蔡司股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 組織細胞螢光及穿透光掃瞄軟體 | TissueGnostics GmbH #TissueFAXS V7、可控制周邊硬體協同作業、預覽影像縫合概圖圖像擷取管理並建立緩存、自動對焦穿透光/寬場螢光/多光譜全景影像掃描、拍攝後進行影像調整 | 1110210 | 套 | 1 | 王紹椿 | 生醫產學研發大樓/6F/研究室B-03(類流式固態組織細胞儀主機配件) | 尚博生物科技有限公司
| 癌症生物研究中心 | 類流式固態組織細胞儀主機 | TissueGnostics GmbH #TissueFAXS PLUS SPECTRA、主機型式為開放式電動顯微鏡架構、四向分光光路、2.5x/5x/20x/40x/63x、光纖傳導式固態光源 | 1110210 | 套 | 1 | 王紹椿 | 生醫產學研發大樓/6F/研究室B-03 | 尚博生物科技有限公司
| 生物醫學工程碩士學位學程 | 數位自動化顯微影像系統 | Molecular Devices #ImageXpress Pico、主機、6~384孔盤、物鏡4x/10x/20x/40x/63x、CMOS相機、螢光通道DAPI/FITC/TRITC/Cy5/T | 1091027 | 套 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/劉彥良實驗室 | 金萬林企業股份有限公司
| 病理學科 | 全玻片掃瞄器 | APERIO SCANSCOPE CS 5 slide、1*3" slides、20x/0.75 Plan Apo、20x、40x、26.3*50mm/50*54mm | 1010423 | 臺 | 1 | 周永承 | 醫學大樓/4F/實驗室 | 美嘉儀器股份有限公司
動物影像分析系統 | 研究發展處實驗動物中心 | 三維高感度活體動物螢光冷光成像系統 | VILBER #NEWTON7.0-FT500 | 1120830 | 套 | 1 | 程景章 | 生醫產學研發大樓/7F/冷光影像實驗室 | 弘屹科技有限公司
| 研究發展處實驗動物中心 | 三維高感度活體動物螢光冷光成像系統 | VILBER #NEWTON7.0-FT500 | 1120830 | 套 | 1 | 程景章 | 生醫產學研發大樓/9F/冷光影像實驗室 | 弘屹科技有限公司
| 新藥開發研究中心 | 小動物4D超高解析度電腦斷層影像系統主機 | MILabs #U-CT、X-ray球管電壓調控範圍10-65kV(±5kV)、X-ray球管功率大小≦15W、X-ray偵測器像素≧1500x1900、小鼠及大鼠造影載台各一 | 1111208 | 組 | 1 | 洪士杰 | 卓越大樓/B2F/熱源區 | 冷泉港生物科技股份有限公司
流式細胞儀 | 生物醫學研究所 | 流式細胞儀 | BECKMAN #CytoFLEX、藍光50mW/488nm、紅光50mW/638nm、三種樣品流速、光學整合型石英流動室 | 1110523 | 套 | 1 | 徐沺 | 立夫教學大樓/7F/724共同實驗室 | 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司
| 神經醫學中心 | 細胞分選儀 | Nanocellect Biomedical #WOLF Cell Sorter、488nm藍光30mW雷射、螢光Green:525±25nm/Yellow:585±20nm/Red:610 Long | 1110210 | 套 | 1 | 黃騰緯 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心 | 正茂生物科技股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 流式細胞分析儀 | Beckman #CytoFLEX System B5-R3-V5、藍光50mW 488nm、紅光50mW 638nm、紫光80mW 405nm、三種樣品流速、光學整合型石英流動室、含分析軟體CytE | 1100812 | 套 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/貴重儀器室 | 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司
| 醫學檢驗生物技術學系 | 流式細胞分析儀 | Thermo #Attune NxT、光學系統:藍50mW 488nm、液流系統:流速12.5~1000ul/min、訊號處理:樣品流速35000events/sec、最小30ul(12.5~200 | 1071204 | 套 | 1 | 林孟亮 | 立夫教學大樓/14F/共同實驗室三 | 金萬林企業股份有限公司
| 免疫醫學研發中心 | 流式細胞多色分析儀 | BD #FACSCelesta、雷射:藍488nm/紅640nm+-5nm/紫405+-3nm、Flow Cell:430*180um、軟體:FACSDiva V8.0.1.1、液流操控:3種模式 | 1060828 | 套 | 1 | 蔡嘉哲 | 互助大樓/6F/互助大樓六樓B區免疫醫學研發中心 | 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司
| 中醫暨針灸研究中心 | 流式細胞分析儀 | BD #FACSVerse,雷射光488nm/20mW,640nm/40mW,405nm/40mW,靈敏FITC:100MESF,Flow Cell:430*180um,3段 | 1041224 | 套 | 1 | 顏宏融 | 立夫教學大樓/12F/細胞培養室二 | 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司
| 藥學院 | 流式細胞儀 | BD #FACSCanto II、固態488nm/20mW、氦氖633nm/17mW、Flow Cell:180*430um、Optical-gel coupled 1.2NA | 1011213 | 套 | 1 | 洪靚娟 | 創研大樓/11F/1108貴重儀器室 | 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司
| 生物科技學系 | 細胞揀選儀 | 流式細胞分析儀 FACSCalibur | 0950726 | PC | 1 | 許斐婷 | 創研大樓/7F/細胞房 | 尚博生物科技有限公司
質譜儀 | 生物醫學研究所 | 液相層析質譜儀 | Shimadzu #LCMS-2020,Ion Source:ESI、Scan speed:15000u/sec、switching time:15ms、DL Max. 300℃、 | 1070326 | 套 | 1 | 謝佳宏 | 癌症中心大樓/7F/謝佳宏教授實驗室 | 台灣島津科學儀器股份有限公司
| 中西醫結合研究所 | 質譜儀 | for液相層析儀、SHIMADZU #LCMS-2020、Ion Source:ESI、Scan speed:15000u/sec、switching time:15ms、DL Max. 300℃、 | 1051027 | 套 | 1 | 吳永昌 | 互助大樓/11F/中醫藥研究發展中心 | 俊懋企業股份有限公司
| 藥學院 | 質譜儀 | AGILENT #5977A,質量範圍1050u,掃瞄速度12500u/s,四級柱200℃,質量穩度定48小時<0.1u,動態範圍10^6 | 1030724 | 套 | 1 | 陳信君 | 創研大樓/8F/化妝品與香料分析實驗室 | 基龍米克斯生物科技股份有限公司
| 藥學院 | 傅氏轉換超導磁鐵核磁共振儀 | BRUKER #AVANCE III 500、含:溫度控制器、Z方向磁場梯度裝置 | 0991117 | 臺 | 1 | 謝閔凔 | 創研大樓/1F/NMR室(NMR500) | 磊葳科技股份有限公司
HPLC | 生物醫學研究所 | 全自動蛋白質層析色譜系統 | Cytiva #AKTA pure(29018227)、流速0.001-25ml/min、操作壓力20MPa、偵測吸收光190-700nm、冷光源氙燈-6~+6AU | 1120330 | 套 | 1 | 楊文豪 | 卓越大樓/12F/楊文豪實驗室 | 進階生物科技股份有限公司
| 藥學院 | UPLC高效能液相層析儀-模組型 | SHIMADZU #LC-40D XS System、流速0.0001~10 mL/min或更廣、最大壓力105MPa(含)以上、RSD≦0.06%、具5通道(含)以上薄膜自動除氣裝置、含幫浦、自動進 | 1101214 | 臺 | 1 | 余建志 | 創研大樓/9F/共同儀器室 | 台灣島津科學儀器股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 高效能液相層析儀 | Agilent #1260 Infinity II、流速0.001~10ml/min、最大壓力達400bar或以上、進樣0.1~100ul、管柱控溫至80℃或以上、1024單元二極體、 | 1090706 | 臺 | 1 | 王紹椿 | 生醫產學研發大樓/6F/實驗室B-6 | 台灣安捷倫科技股份有限公司
| 中醫藥研究中心 | 超高效液相層析儀 | Agilent #1260 Infinity II、Prime系列，含G7104C幫浦系統、G7129C自動進樣器及G7115A光二極體偵測器、流速0.001~5ml/min、最大壓力達800bar以 | 1080814 | 臺 | 1 | 趙嶸 | 立夫教學大樓/12F/中醫藥研究中心核心實驗室 | 台灣安捷倫科技股份有限公司
| 中國藥學暨中藥資源學系 | 液相層析儀 | Waters# ACQUITY UPLC H class、流速0.010-2.000ml/min、15000psi up to 1ml/m進樣範圍0.1-10ul、含控制軟體 Empower 3 | 1070725 | 臺 | 1 | 張永勳 | 互助大樓/9F/中藥品質管制室 | 美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司
| 中西醫結合研究所 | 快速製備型液相層析儀 | Teledyne Isco #62-5230-022,流速1-200ml/min, 壓力200psi,波長200-800nm,6向閥進樣,自動清洗,10.4"觸控螢幕,軟體 | 1041216 | 臺 | 1 | 吳永昌 | 互助大樓/11F/中醫藥研究發展中心 | 和航貿易企業有限公司
| 藥學系 | 毛細管電泳分析儀 | BECKMAN COUTLER PIACE MDQ、電壓1-30kV、電流3-300u Amps、溫控15-60℃、贈軟體32Karat software8.0一套 | 1010621 | 臺 | 1 | 林宜慧 | 創研大樓/11F/西側 | 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司
| 藥學系 | 高效液相層析儀 HPLC/SHIMADZU | LC-20ATpump*2、SUS20A*1、CTO-10ASvp*1、SIL-20A注射器*1、SPDM20A*1、DGU20A3*1 | 0970321 | 臺 | 1 | 林慧怡 | 創研大樓/10F/1004-5 | 三津科技股份有限公司
| 公共衛生學系 | 高效液相層析儀 HPLC/SHIMADZU | LC-20AD幫浦*2/SUS-20A混合槽*1/CTO-20AC烘箱/SIL-20A注射器*1/RF10AxL螢光檢測器*1 | 0970321 | 臺 | 1 | 榮建誠 | 創研大樓/6F/環境分析實驗室 | 三津科技股份有限公司
| 都築傳統藥物研究中心 | 高效液相層析儀 HPLC/SHIMADZU | LC-20AT*2、SPDM20A檢出器*1、CTO-20A*1、SIL-20A注射器*1、3300ELSD蒸發光檢出器*1 | 0970321 | 臺 | 1 | 郭悅雄 | 互助大樓/11F/都築中心共同實驗室第6實驗桌上 | 三津科技股份有限公司
影像分析系統 | 生物醫學研究所 | 冷光螢光照膠系統 | Azure #400、13"、解析度900萬畫素以上、激發光源具備藍光/綠光/紅光、紫外光燈箱302/365nm兩種波長、7孔電動化濾光鏡片轉換輪盤 | 1120531 | 套 | 1 | 陳怡文 | 水湳歷史建築(基中棟)/1F/材料實驗室 | 騰達行企業股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 多功能螢光影像系統 | ThermoFisher #EVOS M5000、CMOS相機解析度2048x1536、18"以上顯示螢幕、4X/10X*2/20X/40X 物鏡、單一螢光模組、含分析軟體Celleste 6 | 1111202 | 套 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/貴重儀器室 | 萊富生命科技股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 高階多功能冷光螢光影像系統 | BIO-RAD #ChemiDoc MP Imaging System 12003154、12.1吋觸控螢幕、CCD 600萬畫素、UV:302nm/Trans-blue:450-490nm/Epi- | 1110331 | 套 | 1 | 王韋然 | 創研大樓/12F/貴儀室 | 正茂生物科技有限公司
| 神經醫學中心 | 冷光螢光照膠系統 | Azure #400、13"以上、解析度900萬畫素以上、激發光源具備藍光/綠光/紅光、紫外光燈箱302/365nm兩種波長、7孔電動化濾光鏡片轉換輪盤 | 1110323 | 套 | 1 | 王紹銘 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心 | 騰達行企業股份有限公司
| 生物醫學研究所 | 冷螢光照相及掃描系統 | Azure Biosystems #Sapphire RGBNIR | 1101208 | 套 | 1 | 徐沺 | 立夫教學大樓/7F/724共同實驗室 | 國立中央大學
| 牙醫學院 | 多功能全光譜微盤分析系統 | Thermo Scientific #Varioskan LUX、吸收光波長200-1000nm、螢光支援6-1536孔盤分析、冷光分析360-670nm、五種分析模式、含專用分析軟體 | 1100726 | 臺 | 1 | 謝宗明 | 立夫教學大樓/13F/口腔生物實驗室 | 進階生物科技股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 多功能光學分析儀 | BioTek #H1MF、6-384孔盤、吸收光/螢光/冷光/TRF/FP、溫控範圍:室溫+4°C~45°C、±0.2°C at 37°C、分析軟體、含分注模組(BioTek #8040037) | 1100317 | 套 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/13F/貴重儀器室 | 量子生物科技有限公司
| 癌症生物研究中心 | 冷光照膠影像系統 | ThermoFisher (Invitrogen) #iBright FL1500(A44115)、12.1英吋LCD、910萬CCD真實解析度、f/0.95、Green LED 470-550nm、 | 1100317 | 套 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/公用實驗區 | 量子生物科技有限公司
| 癌症生物研究中心 | 冷光照膠影像系統 | ThermoFisher (Invitrogen) #iBright FL1500(A44115)、12.1英吋LCD、910萬CCD真實解析度、f/0.95、Green LED 470-550nm、 | 1100317 | 套 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/13F/公用實驗區 | 量子生物科技有限公司
| 藥學系 | 高階影像系統 | GE #Amersham ImageQuant 800、CCD、F0.74、電子式致冷晶片模組、12.1英吋觸控螢幕、拍攝視野面積達160x220mm、分析軟體 | 1091221 | 套 | 1 | 洪靚娟 | 創研大樓/11F/藥學院貴重儀器室 | 金萬林企業股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 多功能光學分析儀 | BioTek #Synergy H1MF、6-384孔盤、吸收光/螢光/冷光/TRF/FP、溫控範圍:室溫+4°C~45°C、±0.2°C at 37°C、分析軟體 | 1090529 | 套 | 1 | 李易撰 | 創研大樓/12F/共用實驗空間1(靠近助理休息區) | 基龍米克斯生物科技股份有限公司
| 中醫藥研究中心 | 細胞影像光學分析儀 | BioTek、Lionheart FX,6~1536孔盤/玻片/培養皿/T25/細胞計數器、溫控40℃高效率LED光源、16-bit灰階CMOS | 1080807 | 套 | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/12F/王陸海老師實驗室 | 量子生物科技有限公司
| 微生物學及免疫學科 | 冷光分析系統 | BIO-RAD #12003153、ChemiDoc Imaging System、拍攝面積21*16.8cm、Trans-UV 302nm、濾片590/110nmCooled CCD、12"觸控螢幕 | 1080619 | 套 | 1 | 李珍珍 | 醫學大樓/4F/共同儀器室 | 正茂生物科技有限公司
| 中西醫結合研究所 | 影像系統暨光學分析儀 | BioTek #Cytation 5,6-384孔盤/玻片/T25,16bit灰階1.1mgCCD,冷光300-700nm,吸收光230-999nm,氙氣光 | 1050921 | 套 | 1 | 吳永昌 | 立夫教學大樓/12F/中醫藥研究發展中心 | 伯騰儀器有限公司
| 癌症生物研究中心 | 多功能影像分析儀 | BIO-RAD #170-8280,ChemiDoc MP Imaging System,Dynamic修正,-30℃, Image Lab software V5.1,藍/紅/綠光模組 | 1040429 | 套 | 1 | 徐婕琳 | 互助大樓/10F/共同實驗室 | 正茂生物科技有限公司
| 中醫暨針灸研究中心 | 螢光分析系統 | MERCK #Luminex 200,(40-012)含操作/分析軟體(xPONENT 3.1,Milliplex Analyst 5.1),PC Dell#OPTUPLEX7010/E1713sb | 1031217 | 套 | 1 | 顏宏融 | 立夫教學大樓/8F/貴儀中心 | 騰達行企業股份有限公司
| 臨床醫學研究所 | 多功能冷光螢光影像分析系統 | GE IMAGEQUANT LAS4000、F0.85 43mm、16bit、4 orders、含控制軟體ImageQuant LAS 4000 V1.21 | 1011227 | 套 | 1 | 李繼源 | 互助大樓/10F/共同實驗室(李繼源老師實驗桌) | 奇異亞洲醫療設備股份有限公司
| 生物醫學研究所 | 多功能冷光螢光影像分析系統 | GE ImageQuant LAS 4000、F0.85 43mm、16bit、4 orders、max3072*2048、6.3Mpixels、11um、冷卻溫度-30℃ | 1000729 | 套 | 1 | 徐婕琳 | 立夫教學大樓/10F/轉譯研究核心 | 奇異亞洲醫療設備股份有限公司
| 藥學院 | 多功能複合分析儀(含TRF and 2 Injector) | BIOTEK #Synergy HT | 0970718 | 臺 | 1 | 林雲冰 | 創研大樓/11F/1108貴重儀器室 | 岑祥股份有限公司
| 藥學系 | 多功能微量盤分析儀(SpectraMax M2e) | 廠牌:Molecular Devices | 0970304 | 臺 | 1 | 陸德齡 | 創研大樓/11F/公用儀器室 | 科羅耐國際科技有限公司
| 藥學院 | 冷光螢光影像分析系統 | 型號:LAS-4000、廠牌:Fujifilm (含電腦、數位式熱感印表機) | 0970122 | 套 | 1 | 陸德齡 | 創研大樓/11F/貴重儀器室 | 昱辰科技股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 即時定量核酸偵測儀 Real-Time PCR System | BIO-RAD #CFX96、96孔槽、平均升降溫3.3℃/秒、最大升降溫5℃/秒、激發收光範圍450-730nm、6組LED燈、含分析軟體 | 1100312 | 臺 | 1 | 王紹椿 | 生醫產學研發大樓/6F/實驗室A-6 | 正茂生物科技有限公司
| 生物科技學系 | 即時定量核酸偵測儀 Real-Time PCR System | Bio-Rad #CFX96、96孔槽、平均升降溫3.3℃/秒、最大升降溫5℃/秒、激發收光範圍450-730nm、6組LED燈、含分析軟體 | 1090617 | 臺 | 1 | 王韋然 | 創研大樓/12F/共同實驗室 | 正茂生物科技有限公司
| 轉譯醫學暨新藥開發研究所 | 管式晶片數位定量PCR系統 | JN MEDSYS 、8連排管式晶片、15分鐘判讀32個樣本、LED、 CCD camera、雙色螢光、含自動上樣儀(#C102)、封樣儀(#C103)、螢光分析儀(#C104)、分析軟體 | 1090604 | 臺 | 1 | 洪士杰 | 醫學大樓/4F/放置在卓夙航老師實驗室 | 冷泉港生物科技股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 即時定量核酸偵測儀 Real-Time PCR System | Bio-Rad #CFX96、96孔槽、平均升降溫3.3℃/秒、最大升降溫5℃/秒、激發收光範圍450-730nm、6組LED燈、含分析軟體 | 1090424 | 臺 | 1 | 李易撰 | 創研大樓/12F/共用實驗室 | 正茂生物科技有限公司
顯微鏡 | 神經醫學中心 | 倒立螢光顯微鏡 | Zeiss #Axio Observer 7、物鏡5/10/20/40/63x、四色LED螢光燈源、螢光濾片組*4、單色相機解析度2464(H)x2056(V)(含以上) | 1110701 | 架 | 1 | 劉詩平 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心顯微鏡室 | 卡爾蔡司股份有限公司
| 神經醫學中心 | 正立顯微鏡 | Zeiss #Axio Imager M2、物鏡5/10/20/40x、螢光燈源、單色解析1920x1216以上/彩色解析2464x2056以上、軟體ZEN 3.5、含螢光澄清套件Apotome 3、 | 1110616 | 架 | 1 | 黃騰緯 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心顯微鏡室 | 卡爾蔡司股份有限公司
| 生物醫學研究所 | 倒立螢光顯微鏡(含數位影像擷取系統、電腦) | NIKON Ti-E、ASUS E7400、2GB DDRII 800、640GB HD、ASUS VW192DR 19" | 0980526 | 套 | 1 | 林亞萱 | 互助大樓/10F/顯微鏡室 | 國祥貿易（股）公司台中分公司
| 基礎醫學研究所 | 研究級倒立顯微鏡 | ZEISS A1本體Axio observer A1、高解析物鏡組、螢光系統、數位低溫CCD影像系統 | 0980320 | 組 | 1 | 謝佳宏 | 癌症中心大樓/7F/謝佳宏老師實驗室 | 台灣儀器行（股）公司台中分公司
| 生物醫學影像暨放射科學學系 | 掃描探針顯微鏡 | BRUKER #INNOVA、三軸獨立掃描、水平掃描90μm以上/垂直掃描7.5μm以上、含電腦(Intel iCore i7)/軟體 | 1120815 | 架 | 1 | 阮文滔 | 互助大樓/10F/阮文滔實驗室 | 台灣布魯克生命科學股份有限公司
冷凍切片機 | 神經醫學中心 | 硬組織冷凍切片機 | LEICA #CM3050S、切片厚度0.5-300μm、可切最大標本50x80mm、垂直標本移動59mm、0~ -40℃、雙壓縮機 | 1110824 | 臺 | 1 | 王紹銘 | 立夫教學大樓/8F/貴重儀器室 | 友聯光學有限公司
| 生物醫學工程學系 | 全自動冷凍切片機 | LEICA #CM1950、連續/單片自動切片(具緊急停止鈕)、切片厚度1-100um、0 - -35℃、300um/s、900um/s、最大標本50*80mm、垂直59mm、水平25mm、VAC真空 | 1060411 | 臺 | 1 | 陳悦生 | 立夫教學大樓/12F/動物行為觀察室1 | 德全儀器有限公司
| 生物醫學研究所 | 微電腦冷凍切片機 | Thermo Scientific #CryoSar NX50 OPHVD,LCD觸控,冷凍艙-25±2℃,包埋座-57±3℃,切片厚度0.5-100um,粗切5-500um,水平48mm | 1031219 | 臺 | 1 | 林亞萱 | 互助大樓/10F/共同實驗室 | 正恆科儀有限公司
離心機 | 藥學系 | 離心式濃縮機 | Genevac #EZ4P-12060-NN0、離心力1920rpm、真空度範圍0~1200 mbar、IR溫度控制系統顯示0~80℃、冷凝系統溫度達-50℃ | 1111129 | 臺 | 1 | 趙子華 | 創研大樓/10F/趙子華老師實驗室 | 友德國際股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 落地型超高速離心機 | BECKMAN #XE-90、90000rpm(含)以上、694000g(含)以上、轉子安全保護設計、熱輸出需達3400Btu/Hr(含)以下、水平式轉子41000rpm(含)以上 | 1100517 | 個 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/公用實驗區 | 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司
其他 | 癌症生物研究中心 | 密閉式非接觸超音波核酸斷裂器 | Diagenode #Bioruptor Pico、核酸破碎範圍150bp~1kb、Chromatin破碎範圍200bp~1kb、可設定1~30個循環、1.5ml樣本架、含電磁閥式冷卻循環機 | 1111209 | 組 | 1 | 王紹椿 | 生醫產學研發大樓/6F/共同儀器室 | 景晟生物科技股份有限公司
| 藥用化妝品學系 | 流變儀 | Anton #Paar MCR 102e、含空氣軸承/EC馬達、最小扭矩(旋轉)5 nNm/(振盪)5 nNm、最大扭矩200 mNm、最高轉速3000 1/min、帕爾貼溫控模組系統、含濾心、軟體、 | 1111128 | 組 | 1 | 楊宗熙 | 創研大樓/8F/化妝品與香料分析實驗室 | 台灣安東帕有限公司
| 神經醫學中心 | 相容穿顱磁刺激腦電波記錄系統 | Brain Products #actiCHamp Plus、記錄64頻道腦電波、內建8組(含)以上AUX連接埠、取樣率達50KHz、24 bit、主動式電極 | 1110621 | 臺 | 1 | 呂明桂 | 復健醫療大樓/11F/神經醫學實驗室 | 英屬維京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司
| 神經醫學中心 | 70導神經影像電位放大器系統 | Compumedics Neuroscan #Synamps2、70 channels、64ch EEG、4 Bipolar、A/D sampling rate:24 bits、10G Ohm輸入阻抗 | 1110610 | 套 | 1 | 呂明桂 | 復健醫療大樓/11F/神經醫學實驗室 | 保傑特有限公司
| 神經醫學中心 | 實驗動物步態分析系統 | Noldus Information Technology #Catwalk XT、攝影機解析度656x494、100FPS、玻璃走道130x20x0.5cm、LED燈光足印擷取技術 | 1110527 | 組 | 1 | 黃騰緯 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心動物行為觀察室 | 錫昌科技股份有限公司
| 神經醫學中心 | 七波段雷射光源 | 89-North #LDI-7、405/445/470/520/528/555/640nm、Out of 400 micron、0.22 NA fiber | 1110510 | 臺 | 1 | 翁鳳如 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心電生理實驗室 | 志德國際有限公司
| 神經醫學中心 | 高速相機 | SciMeasure #DaVinci1K、400/1280/2000/2500、65Ke-at 2X2 binned、15um pixel with high MTF | 1110510 | 臺 | 1 | 翁鳳如 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心電生理實驗室 | 志德國際有限公司
| 神經醫學中心 | 桌上型高階眼動儀 | SR Research #1000 Plus、雙(單)眼式眼動自動追蹤系統、頭部可移動範圍±25 mm、鏡頭與眼睛的允許距離40-70cm、Sampling Rate最高2000Hz | 1110426 | 套 | 1 | 呂明桂 | 復健醫療大樓/11F/神經醫學實驗室 | 錫昌科技股份有限公司
| 神經醫學中心 | 微流體奈米藥物製備系統 | Precision Nanosystem #NanoAssemblr Ignite、製備體積1~20mL、流速比1:1~1:10、加熱:室溫~75°C、三組syringe pump | 1110412 | 臺 | 1 | 江智聖 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心 | 佳展科技股份有限公司
| 神經醫學中心 | 大鼠無線癲癇紀錄系統 | Pinnacle #EEG Wireless System for Seizure、含4支攝影器(WISENET #HCB-6000)可同時接收四隻大鼠腦波訊號、無線接收、頭戴式接收裝置<7g、含紀錄 | 1110331 | 支 | 1 | 許怡婷 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心動物腦波室 | 志德國際有限公司
| 神經醫學中心 | 小動物頭戴式微型螢光顯微鏡系統 | Inscopix #nVista System、激發光可調範圍0~1.8mW/mm2、最大可視範圍890x640μm以上、影像解析度1250x780pixels以上、內建1.6T以上記憶空間 | 1110303 | 組 | 1 | 翁鳳如 | 立夫教學大樓/8F/神經醫學中心 | 志德國際有限公司
| 醫學系 | 手術顯微鏡 | Leica #M525 F20、放大倍率20X以上、工作距離至少200-400mm、電動變焦(+)、對面助手鏡(+)、電動踏板(+) | 1101028 | 架 | 1 | 李建智 | 立夫教學大樓/15F/共同實驗室 | 久和醫療儀器股份有限公司
| 生物醫學工程碩士學位學程 | ALBA V 螢光顯微影像結合螢光波動光譜分析系統 | Alba 螢光壽命週期顯微影像結合螢光波動光譜分析系統、螢光壽命週期/螢光波動光譜顯微影像系統、雷射發射器及相關組件、顯微鏡及其平台、Camera 相機、Hyperfine Spectrometer超 | 1100520 | 套 | 1 | 劉彥良 | 卓越大樓/12F/劉彥良實驗室 | ISS, Inc.
| 轉譯醫學暨新藥開發研究所 | 藥物篩選用螢光微珠分析儀 | BD #Accuri C6 Plus、Laser Excitation 488/640mm、EmissionDetection FL1 533/30nm、FL2 585/40nm、FL3 | 1080617 | 套 | 1 | 洪士杰 | 立夫教學大樓/10F/洪士杰老師實驗室 | 騰達行企業股份有限公司
| 解剖學科 | ANATOMAGE TABLE 病理資料庫 | Anatomage #Image Library,含Anatomage #Invivo 5 | 1061208 | 套 | 1 | 周永承 | 醫學大樓/6F/601講堂 | 錫昌科技股份有限公司
| 中醫暨針灸研究中心 | 組織循環測量儀 | Moor #MoorFLPI2、近紅外雷射二極管785nm、圖像5.6*7.5mm~15*20cm、圖像採集20張/秒、附件含:掃描控制器、軟體:measurement V2.0、review V5. | 1061012 | 臺 | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/11F/中醫暨針灸研究中心 | 微星儀器有限公司
| 中西醫結合研究所 | 定溫式化學分子反應測定儀 | TA #NANO ITC,2-80℃,樣品槽<190ul,基線穩定±0.02uW/hr,熱量最高>3000uJ,最低<0.05uJ,快速感應11秒,含溫控壓力攪拌器 | 1041230 | 組 | 1 | 吳永昌 | 創研大樓/12F/陳曄老師實驗室 | 美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司
| 藥學系 | 中藥材等溫吸濕曲線測定儀 | AQUASORP、DECAGON 量測範圍:0.03 to 1aw、溫度控制:15 to 40℃、精度:+-0.005aw、樣品量:800-2500mg | 0990809 | 套 | 1 | 余建志 | 創研大樓/10F/1001-1 | 慧技科學有限公司
| 職業安全與衛生學系 | 曝露艙設備 | 含環境控制設備、體、監控系統設備 | 0960320 | 式 | 1 | 陳振菶 | 創研大樓/4F/微氣候暴露與皮膚防護實驗室 | 宏企實業有限公司
| 藥用化妝品學系 | 人工太陽燈 | 太陽光模擬器 601-150 PMA2100 | 0950629 | PC | 1 | 江秀梅 | 創研大樓/7F/皮膚檢測室 | 雅智企業股份有限公司
| 物理治療學系 | 肌力訊號檢測系統 | 等速肌力測試儀BiodexSystem3Pro | 0950518 | PC | 1 | 周立偉 | 創研大樓/2F/運動檢測實驗室 | 大裕儀器有限公司
| 轉譯醫學暨新藥開發研究所 | 高通量藥物篩檢暨蛋白質定量系統 | LI-COR #Odyssey CLx、固態雷射波長685/785nm、矽光電偶極體、掃描速度:5~40cm/秒、掃描面積25*25cm、解析度21~337um、含操作分析軟體、定量分析軟體 | 1080621 | 套 | 1 | 洪士杰 | 立夫教學大樓/10F/整合幹細胞中心 | 騰達行企業股份有限公司
| 牙醫學系 | 掃描儀 | NOBELPROCERA錐光雷射影像、3D影像、掃描時無須避光、可直視掃描物體 含配件組：定位器、夾具6kit | 1001223 | 臺 | 1 | 謝幸順 | 立夫教學大樓/13F/立夫13樓模擬實習教室 | 台灣諾保科股份有限公司
| 中醫方藥學科 | 掃描器 | 近紅外光螢光 Li-Cor Odyssey | 0941021 | PC | 1 | 江素瑛 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室I | 騰達行企業有限公司