中國醫藥大學生物安全第二等級(BSL-2)實驗室檢查表(新設BSL-2用)

中華民國105年7月27日生物安全會會議審議通過

一、基本資料

| 單位： | 位置及編號： | 檢查日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 實驗類別：□recombinant DNA；□microbe；□cell culture；□infectious agents；□animals；□plant |
| 實驗室負責人： | 分機： E-mail： |
| 實驗室自行檢查人姓名： | 分機： E-mail： |
| 實驗室為：□個人實驗室 □公用實驗室 |  |

實驗場所生物材料運作狀況：請上疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」登載後列印，作為本查核表附件。

| 生物材料名稱 | RG等級 註1 | 存量(ex.3管 x 1mL) | 備註 註2 |
| --- | --- | --- | --- |

註 1：生物材料危險等級，請參考「感染性生物材料管理作業要點」。http://www.cdc.gov.tw/downloadfile.aspx?fid=902DDC63E7CECB99

註 2：說明特殊情況，如：生物材料為其他教師或實驗場所所有。

參與實驗之人員姓名、職稱及相關教育訓練：實驗室人員共    人，請填入已參加之相關教育訓練。

| 姓名 | 職稱 | 已參加實驗室新進人員教育訓練至少3小時 | 已參加實驗室新進人員生物安全教育訓練至少8小時 | 已完成每年生物安全後續教育訓練4小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 □不適用 |
|  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 □不適用 |
|  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 □不適用 |

若表格不足，請自行增列

二、BSL-2實驗室物理性防護、操作安全檢查表

(一)、BSL-2實驗室適用範圍:

適用於可能對人員及環境造成中度危害的病原相關工作。

(二)、實驗室設施規範：

| 類別 | 內容 | 實驗室 | 生物安全會 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、環境 | 1.實驗室之位置與公共區域明確分開及識別；含有可能生物危害風險之實驗區域內無設置一般行政人員辦公區域。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.實驗室設有大門，門可自行關閉且具備上鎖功能。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 3.實驗室裝設之對外窗已加裝紗窗。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 二、生物安全櫃 | 1.已裝設經檢測合格且正常運作之第二級生物安全櫃，或其他同等級物理防護設備，涉及感染性生物材料之操作程序，均於前開式防護設備中進行。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.裝設之生物安全櫃或其他同等級物理防護設備，其裝設位置適當。應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 3.生物安全櫃內整潔，無過量堆積實驗儀器及醫材；無放置易傾倒容器；無阻擋氣柵出口。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 4.生物安全櫃每年執行至少1次檢測作業，並依檢測結果進行相關維護。前開檢測報告內容完整，且經實驗室主管驗收。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 三、安全設備 | 1.實驗室利用一定方式（例如觀景窗或相關安全監控設備等），可自外界觀察實驗室內部活動情形。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.實驗室已設置以下設備（施）： (1)洗手水槽(需採免手動給水設計，且具備防逆流裝置；水槽周邊應保持整潔，無積水情形。) (2)消防安全系統，包括警報裝置及滅火器具（未過期）。 □避難指標/避難方向指示燈 □火警警報裝置 □滅火器 □偵煙器 □火警自動灑水警報系統 □防火毯 (3)充足的電力供應及照明系統。 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 |
|  | 3.實驗室之內部空間與走道等符合要求？ (1)天花板、牆面與地板表面是否平整無破損? (2)走道寬度是否符合要求? (3)地板有無凸起物? | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 |
|  | 4.受查核實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 5.受查核實驗室工作區使用之座椅為不附輪型式，表層已包覆無孔材質之材料。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 6.受查核實驗室或鄰近處已設置緊急洗眼沖淋設備且隨時可 用。緊急沖淋設備或沖眼設備應定期查檢且合格，水流力道並已調整適當。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 7.實驗室內放置之氣體鋼瓶已符合要求？ 請說明實驗室內存放之氣體鋼瓶數量：共 瓶（包括使用中為 瓶，備用 瓶）。 (1)已確認鋼瓶均於效期內? (2)備用鋼瓶是否已套上鋼瓶帽? (3)瓶身是否無嚴重磨損或鏽蝕? (4)均未超過安全檢驗有效期限? (5)氣體鋼瓶是否已固定? 請說明固定方式： | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用□是□否□不適用 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用□是□否□不適用 |
| 四、消毒、滅 菌與廢棄物處理 | 1.受查核實驗室已就實驗室內各項物品及設備等，於相關文件訂定消毒作業程序。(各項物品及設備使用之消毒劑與執行消毒之時機與步驟) 請說明該文件已訂定哪些內容【可複選】： □適用品項 □消毒方式 □消毒劑 □消毒時機 □消毒步驟 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.受查核實驗室針對無法以滅菌器除污之物品、儀器或設備等，提供合適的除污方法。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 3.受查核實驗室於使用期間，每日執行至少1次工作檯面之除污。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 4.受查核實驗室（含實驗室設備）定期進行清潔除污作業。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 5.可重複使用之實驗室器材、衣物、實驗室文件或其他物品等，均先經適當清潔除污後方重複使用、清洗或移出實驗室。 清潔除污程序： | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 6.實驗室內無設置或使用不易消毒滅菌之物品（例如窗簾、布 質家具、盆栽、魚缸等）。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 7.已訂定實驗室感染性廢棄物之處理作業規範？ 請說明實驗室感染性廢棄物之處理措施： □單位自行滅菌 □委託環保業者（名稱： ） | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 8.自實驗室運出未滅菌之感染性廢棄物時符合相關要求？ 請說明已採用以下哪些措施： □運送途中無更換運送人員 □運載運感染性廢棄物過程中，不至其他場所收集廢棄物 □使用有蓋且可消毒之運送載具（外觀無破損，內部無滲漏） □運送途中不隨意開啟載具 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用□是□否□不適用 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用□是□否□不適用 |
|  | 9.已封裝之感染性廢棄物於清運前妥善放置？ 請說明感染性廢棄物於清運前之放置場所： | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 10.實驗室內盛裝感染性廢棄物之容器，已符合要求？ □有蓋容器 □堅固 □耐碰撞 □防穿刺 □防漏 □容器外觀完整無破損 □無過量盛裝可確實闔蓋 □容器內襯有專用收集袋 □分類放置廢棄物及標示 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 11.依廢棄物種類，分類放置及標示: (1)一般實驗廢棄物(不需滅菌)、(2)感染性廢棄物(需滅菌)、(3)廢尖銳器具之鐵桶(例如:針頭及針筒、解剖刀等) | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 12.實驗室已妥善處理感染性廢液等？ | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 13.已妥善規劃感染性廢棄物之機構內清運路線？ 感染性廢棄物運出實驗室前已完成滅菌者，請填答不適用 (1)運送路徑是否避開公眾區域 (2)運送路徑是否避開人潮聚集時段 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 |
|  | 14.實驗室感染性廢棄物之處理遵循本校廢棄物處理清運流程辦理。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 15.運送、處理感染性廢棄物之人員已完成教育訓練，了解相關安全危害與風險？ | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 16.實驗室或其鄰近處設有感染性廢棄物滅菌使用之滅菌器，且實驗室產出之感染性廢棄物於機構內先完成滅菌作業。 感染性廢棄物係委託相關環保業者處理時，請填答不適用 (1)已訂有相關文件規範，內容： A.滅菌器規格及滅菌環境說明 B.滅菌器操作程序與結果判讀 C.生物性確效檢測時機與程序 D.定期檢查頻率與檢查項目 E.障礙排除程序 F.相關檢查表、紀錄文件格式。 (2)請說明滅菌器定期檢查情形： A.檢查頻率： B.最近1次檢查時間： (3)請說明生物性確效檢測情形： A.檢測頻率： B.最近1次檢測時間： C.使用之生物指示劑： | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 |
| 五、感染性生物材料之管理與運送 | 1.每季(每年3、6、9、12月)定期盤點其持有、保存之感染性生物材料品項及數量，並將盤點結果定期於疾管署「實驗室生物安全管理資訊系統」更新。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.專人管理感染性生物材料，追蹤及記錄感染性生物材料之持有、保存、使用、處分或輸出入，並備有保存清單及存取紀錄。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 3.持有、保存、使用、處分或輸出入感染性生物材料前，業已獲得生物安全會之同意；屬RG3微生物或管制性毒素者，受查核單位並先報疾管署核准。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 4.操作之感染性生物材料，其危險群等級符合法令規範該實驗室可操作之範疇。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 5.已分區儲放感染性生物材料？ | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 6.RG2以上微生物及生物毒素之儲放設備（區域）符合要求？ (1)儲放有相關材料之設備是否已上鎖 (2)前項設備放置之地點： (3)前項所述地點是否設有門禁管制 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 | □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 |
|  | 7.進入材料保存區域之人員已佩帶身分識別證件？ | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 8.已針對相關感染性生物材料訂定去活化程序？ | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 9.已訂有生物保全相關管理手冊 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 10.已妥善管理相關文件記錄，具機敏性之資料已落實保全管理？ | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 11.感染性生物材料於內部運送時，可清潔、消毒之容器符合以下哪些特性： □堅固 □耐碰撞 □防穿刺 □防漏 □有蓋 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 12.實驗室應備妥物質安全資料表(SDS) | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 13.實驗室應備妥病原體安全資料表(PSDS）。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 六、教育訓練 | 1.實驗室新進人員已完成至少8小時生物安全教育訓練。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.ㄧ年以上實驗室人員已完成每年至少4小時生物安全教育訓練 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 七、個人防護裝備 | 1.已訂定實驗室人員之個人防護裝備(PPE)著(卸)裝程序，以圖文方式呈現，並張貼於人員著(卸)裝處。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.實驗室人員進入實驗室均已穿著PPE，包括實驗衣、手套及口罩等；且長髮者需將頭髮盤（束）起或戴隔離帽。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 3.提供眼部防護具（例如護目鏡，拋棄式防護面罩），並規範應使用之時機。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 4.實驗室人員已於規定時機落實洗手步驟？ (1)已規範實驗室人員須執行洗手步驟之時機【可複選】： □手部有污染之虞 □結束實驗操作□離開實驗室前 (2)上開人員執行洗手步驟時，使用之洗手方式： □溼洗手 □乾洗手 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 5.受查核實驗室人員無穿著實驗室衣物離開實驗室，或進入非實驗區。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 6.依規定處理使用過之實驗衣物？ (1)使用過之實驗衣物是否分開放置：□是 □否 (2)請說明前開衣物之清潔頻率： (3)請簡述如何處理使用過之實驗衣物： | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 7.已針對高風險操作行為，擬訂適當的PPE穿著規範？ 請說明已定義之高風險操作行為：【可複選】 □已知具有高感染性之生物材料 □未知（不明）檢體 □新興病原體 □大量或高濃度感染性生物材料 □依其表徵懷疑具有高感染性之品項 □其他（請說明）： | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 八、操作規範、門禁管制與安全標示 | 1.實驗室已訂有門禁管制及相關授權機制？門保持關閉，實施24小時門禁管制，獲得授權人員方允許進入實驗室。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.實驗室已於明顯處依規定標示相關資訊，且內容正確、標誌清晰無破損。 (1)生物安全等級 (2)生物危害標識 (3)實驗室主管之姓名及聯絡電話 (4)實驗室管理人員之姓名及聯絡電話 (5)緊急聯絡窗口 | □是□否□不適用□是□否□不適用□是□否□不適用□是□否□不適用□是□否□不適用 | □是□否□不適用□是□否□不適用□是□否□不適用□是□否□不適用□是□否□不適用 |
|  | 3.已針對出入實驗室之非常規人員（或訪客）採行管制措施？登錄其姓名、進出日期、時間及事由等資訊。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 4.入口明顯處張貼該實驗室平面圖及逃生指示。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 5.受查核實驗室已訂定溢出物處理程序，並張貼於實驗室內操作場所。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 6.冰箱及冷凍庫確實張貼生物性危害標示（例如:「BSL-2」），冰箱及冰櫃外須加註使用之病原清單。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 7.已訂定相關實驗室生物安全管理守則或相關規範，實驗室人員均已簽名確認知悉，並落實執行。實驗室生物安全手則已放置於實驗室人員易取得之處。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 8.實驗室內無存放食物；無留置與實驗無關之動物或植物；實驗室人員無從事飲食、吸菸等行為。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 九、健康管理與監測 | 1.針對 BSL-2實驗室人員，於相關文件訂定健康管理措施與健康狀況異常監控機制。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.使用RG2以上微生物或生物毒素之實驗室人員，依學校規定辦理健康檢查。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 3.使用RG2以下微生物或生物毒素之實驗室工作人員血清檢體保存至離職或畢業離校。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
| 十、 緊急應變與意外處理 | 1.實驗室應針對火災、地震等災害及實驗室生物安全意外事件擬訂實驗室緊急應變計畫、意外事件之處理與通報程序，並經生物安全組織審議通過，且實驗室人員均已簽名確認知悉。。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 2.已訂有感染性生物材料洩漏處理程序？ | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 3.實驗室人員知悉各項緊急設施(備)之放置場所及操作方式。 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |
|  | 4.受查核單位已將緊急應變計畫、實驗室意外事件之處理與通報程序等相關文件內容，納入員工教育訓練課程 | □是□否□不適用 | □是□否□不適用 |

實驗室檢查人員簽名：                             日期：

實驗室負責人簽名：                               日期：

附註：

本表格請詳實填寫，每季(每年3、6、9、12月)請自行檢查乙次，以供生物安全會查核。

檢查缺失暨建議事項報告單

| 檢查意見 | 請即 改善 | 限期 改善 | 改善日期 (請加註日期或期間) |
| --- | --- | --- | --- |
| 優先改善事項 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 建議改善事項 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 其他特殊事項 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

初核結果：□ 通過；□ 應改善後複檢；□ 不通過

生物安全會檢查人員簽章：                              完成查核日期：

生物安全會執行秘書簽章：                              日期：

檢查缺失暨建議事項改善報告單

| 單位： | 位置及編號： | 受檢日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 實驗室負責人： | 分機： E-mail： |
| 實驗室填表人： | 分機： E-mail： |

| 項次 | 缺失事項 | 執行狀況 | 缺失事項目前執行情形(或尚未執行之理由) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □已完成 □執行中 □未執行 |  |
|  |  | □已完成 □執行中 □未執行 |  |
|  |  | □已完成 □執行中 □未執行 |  |
|  |  | □已完成 □執行中 □未執行 |  |
|  |  | □已完成 □執行中 □未執行 |  |

生物安全會覆核人員簽名：                        日期：

# Text boxes

依據疾管署「生物安全第二等級微生物實驗室查核基準」訂定

註1: PSDS可至以下網址下載:http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/index-eng.php