## 工作表2
分類 | 使用部門名稱 | 中文名稱 | 品牌規格 | 憑證日期 | 單位 | 數量 | 經管人 | 存放位置 | 廠商
HPLC | 校長室 | 高效能液相層析儀 | Agilent #1260 Infinity II、流速0.001~10ml/min、最大壓力達400bar或以上、進樣0.1~100ul、管柱控溫至80℃或以上、1024單元二極體、 | 1090706 | 臺 | 1 | 王紹椿 | 癌症中心大樓/9F/實驗室B (B_S2) | 台灣安捷倫科技股份有限公司
| 中醫藥研究中心 | 超高效液相層析儀 | Agilent #1260 Infinity II、Prime系列，含G7104C幫浦系統、G7129C自動進樣器及G7115A光二極體偵測器、流速0.001~5ml/min、最大壓力達800bar以 | 1080814 | 臺 | 1 | 趙嶸 | 立夫教學大樓/12F/中醫藥研究中心核心實驗室 | 台灣安捷倫科技股份有限公司
| 新藥開發研究所 | 高效能液相層析儀 | 型號:L-2130Maker:日立高科技公司 | 0960417 | 臺 | 1 | 林進裕 | 立夫教學大樓/7F/723共同實驗室 | 益弘儀器股份有限公司
| 中西醫結合研究所 | 快速製備型液相層析儀 | Teledyne Isco #62-5230-022,流速1-200ml/min, 壓力200psi,波長200-800nm,6向閥進樣,自動清洗,10.4"觸控螢幕,軟體 | 1041216 | 臺 | 1 | 吳永昌 | 互助大樓/6F/中醫藥研究發展中心 | 和航貿易企業有限公司
| 都築傳統藥物研究中心 | 高效液相層析儀 HPLC/SHIMADZU | LC-20AT*2、SPDM20A檢出器*1、CTO-20A*1、SIL-20A注射器*1、3300ELSD蒸發光檢出器*1 | 0970321 | 臺 | 1 | 郭悅雄 | 互助大樓/11F/都築中心共同實驗室第6實驗桌上 | 三津科技股份有限公司
| 藥學系 | 高效液相層析儀 HPLC/SHIMADZU | LC-20ATpump*2、SUS20A*1、CTO-10ASvp*1、SIL-20A注射器*1、SPDM20A*1、DGU20A3*1 | 0970321 | 臺 | 1 | 林慧怡 | 創研大樓/10F/1004-5 | 三津科技股份有限公司
| 公共衛生學系 | 高效液相層析儀 HPLC/SHIMADZU | LC-20AD幫浦*2/SUS-20A混合槽*1/CTO-20AC烘箱/SIL-20A注射器*1/RF10AxL螢光檢測器*1 | 0970321 | 臺 | 1 | 榮建誠 | 創研大樓/6F/環境分析實驗室 | 三津科技股份有限公司
| 藥學系 | 毛細管電泳分析儀 | BECKMAN COUTLER PIACE MDQ、電壓1-30kV、電流3-300u Amps、溫控15-60℃、贈軟體32Karat software8.0一套 | 1010621 | 臺 | 1 | 林宜慧 | 創研大樓/11F/西側 | 美商貝克曼庫爾特有限公司台灣分公司
| 藥學院 | 薄層層析掃瞄儀 | Densitometric Evaluation of Thin-LayerChromatoggrams、型號:TLC-SCANNER3、CAMAG | 0970311 | 套 | 1 | 林慧怡 | 創研大樓/9F/907共同儀器室 | 頤樺科技股份有限公司
質譜系統 | 中西醫結合研究所 | 質譜儀 | for液相層析儀、SHIMADZU #LCMS-2020、Ion Source:ESI、Scan speed:15000u/sec、switching time:15ms、DL Max. 300℃、 | 1051027 | 套 | 1 | 吳永昌 | 互助大樓/6F/中醫藥研究發展中心 | 俊懋企業股份有限公司
| 藥學院 | 質譜儀 | AGILENT #5977A,質量範圍1050u,掃瞄速度12500u/s,四級柱200℃,質量穩度定48小時<0.1u,動態範圍10^6 | 1030724 | 套 | 1 | 陳信君 | 創研大樓/8F/化妝品與香料分析實驗室 | 基龍米克斯生物科技股份有限公司
| 藥學院 | 傅氏轉換超導磁鐵核磁共振儀 | BRUKER #AVANCE III 500、含:溫度控制器、Z方向磁場梯度裝置 | 0991117 | 臺 | 1 | 葉如芳 | 創研大樓/1F/NMR室(NMR500) | 磊葳科技股份有限公司
RT-PCR | 校長室 | 即時定量核酸偵測儀 Real-Time PCR System | Bio-Rad #CFX96、96孔槽、平均升降溫3.3℃/秒、最大升降溫5℃/秒、激發收光範圍450-730nm、6組LED燈、含分析軟體 | 1090617 | 臺 | 1 | 陳曄 | 柳川教學大樓/3F/陳曄實驗室 | 正茂生物科技有限公司
| 癌症生物研究中心 | 即時定量核酸偵測儀 Real-Time PCR System | Bio-Rad #CFX96、96孔槽、平均升降溫3.3℃/秒、最大升降溫5℃/秒、激發收光範圍450-730nm、6組LED燈、含分析軟體 | 1090424 | 臺 | 1 | 陳曄 | 柳川教學大樓/3F/實驗室 | 正茂生物科技有限公司
| 新藥開發研究所 | 管式晶片數位定量PCR系統 | JN MEDSYS 、8連排管式晶片、15分鐘判讀32個樣本、LED、 CCD camera、雙色螢光、含自動上樣儀(#C102)、封樣儀(#C103)、螢光分析儀(#C104)、分析軟體 | 1090604 | 臺 | 1 | 洪士杰 | 癌症中心大樓/7F/洪士杰老師實驗室 | 冷泉港生物科技股份有限公司
流式細胞分析儀 | 中醫暨針灸研究中心 | 流式細胞分析儀 | BD #FACSVerse,雷射光488nm/20mW,640nm/40mW,405nm/40mW,靈敏FITC:100MESF,Flow Cell:430*180um,3段 | 1041224 | 套 | 1 | 顏宏融 | 立夫教學大樓/12F/細胞培養室二 | 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司
| 免疫醫學研發中心 | 流式細胞多色分析儀 | BD #FACSCelesta、雷射:藍488nm/紅640nm+-5nm/紫405+-3nm、Flow Cell:430*180um、軟體:FACSDiva V8.0.1.1、液流操控:3種模式 | 1060828 | 套 | 1 | 蔡嘉哲 | 互助大樓/6F/互助大樓六樓B區免疫醫學研發中心 | 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司
| 醫學檢驗生物技術學系 | 流式細胞分析儀 | Thermo #Attune NxT、光學系統:藍50mW 488nm、液流系統:流速12.5~1000ul/min、訊號處理:樣品流速35000events/sec、最小30ul(12.5~200 | 1071204 | 套 | 1 | 林孟亮(系主任) | 立夫教學大樓/14F/共同實驗室III | 金萬林企業股份有限公司
| 藥學院 | 流式細胞儀 | BD #FACSCanto II、固態488nm/20mW、氦氖633nm/17mW、Flow Cell:180*430um、Optical-gel coupled 1.2NA | 1011213 | 套 | 1 | 洪靚娟 | 創研大樓/11F/1108貴重儀器室 | 新加坡商必帝股份有限公司台灣分公司
| 生物科技學系 | 細胞揀選儀 | 流式細胞分析儀 FACSCalibur | 0950726 | PC | 1 | 許斐婷 | 創研大樓/7F/共同實驗室 | 尚博生物科技有限公司
影像分析系統 | 藥學系 | 高階影像系統 | GE #Amersham ImageQuant 800、CCD、F0.74、電子式致冷晶片模組、12.1英吋觸控螢幕、拍攝視野面積達160x220mm、分析軟體 | 1091221 | 套 | 1 | 洪靚娟 | 創研大樓/11F/藥學院貴重儀器室 | 金萬林企業股份有限公司
| 新藥開發研究中心 | 高通量螢光影像擷取與分析系統 | 共軛焦轉盤升級，Molecular Devices、可切換widefield成像、60um pinhole、可搭配至少5色螢光波長、動態偵測範圍>3log、exposure time 1ms-3000ms | 1091127 | 組 | 1 | 傅書琴 | 立夫教學大樓/8F/貴重儀器室 | 金萬林企業股份有限公司
| 新藥開發研究中心 | 高通量螢光影像擷取與分析系統 | Molecular Devices #ImageXpress Micro Confocal、系統主機、16 bit sCMOS、4顆物鏡、5組濾鏡、含NAS 10TB、3kVA UPS | 1081212 | 組 | 1 | 傅書琴 | 立夫教學大樓/8F/貴重儀器室 | 金萬林企業股份有限公司
| 中醫暨針灸研究中心 | 螢光分析系統 | MERCK #Luminex 200,(40-012)含操作/分析軟體(xPONENT 3.1,Milliplex Analyst 5.1),PC Dell#OPTUPLEX7010/E1713sb | 1031217 | 套 | 1 | 顏宏融 | 立夫教學大樓/12F/共同實驗室一 | 騰達行企業股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 多功能光學分析儀 | BioTek #Synergy H1MF、6-384孔盤、吸收光/螢光/冷光/TRF/FP、溫控範圍:室溫+4°C~45°C、±0.2°C at 37°C、分析軟體 | 1090529 | 套 | 1 | 王紹椿 | 柳川教學大樓/3F/陳曄實驗室 | 基龍米克斯生物科技股份有限公司
| 癌症生物研究中心 | 多功能影像分析儀 | BIO-RAD #170-8280,ChemiDoc MP Imaging System,Dynamic修正,-30℃, Image Lab software V5.1,藍/紅/綠光模組 | 1040429 | 套 | 1 | 余永倫 | 癌症中心大樓/8F/共同實驗室 | 正茂生物科技有限公司
| 中醫藥研究中心 | 細胞影像光學分析儀 | BioTek、Lionheart FX,6~1536孔盤/玻片/培養皿/T25/細胞計數器、溫控40℃高效率LED光源、16-bit灰階CMOS | 1080807 | 套 | 1 | 王陸海 | 立夫教學大樓/12F/王陸海老師實驗室 | 量子生物科技有限公司
| 微生物學及免疫學科 | 冷光分析系統 | BIO-RAD #12003153、ChemiDoc Imaging System、拍攝面積21*16.8cm、Trans-UV 302nm、濾片590/110nmCooled CCD、12"觸控螢幕 | 1080619 | 套 | 1 | 李珍珍 | 醫學大樓/4F/共同儀器室 | 正茂生物科技有限公司
| 臨床醫學研究所 | 多功能冷光螢光影像分析系統 | GE IMAGEQUANT LAS4000、F0.85 43mm、16bit、4 orders、含控制軟體ImageQuant LAS 4000 V1.21 | 1011227 | 套 | 1 | 李繼源 | 癌症中心大樓/3F/共同實驗室實驗桌 | 奇異亞洲醫療設備股份有限公司
| 藥理學科 | 多功能冷光螢光影像分析系統 | GE ImageQuant LAS 4000、F0.85 43mm、16bit、4 orders、max3072*2048、6.3Mpixels、11um、冷卻溫度-30℃ | 1000729 | 套 | 1 | 湯智昕 | 癌症中心大樓/7F/湯智昕實驗室 | 奇異亞洲醫療設備股份有限公司
| 中西醫結合研究所 | 影像系統暨光學分析儀 | BioTek #Cytation 5,6-384孔盤/玻片/T25,16bit灰階1.1mgCCD,冷光300-700nm,吸收光230-999nm,氙氣光 | 1050921 | 套 | 1 | 吳永昌 | 癌症中心大樓/8F/中醫藥研究發展中心 | 伯騰儀器有限公司
| 藥學院 | 多功能複合分析儀(含TRF and 2 Injector) | BIOTEK #Synergy HT | 0970718 | 臺 | 1 | 許明志 | 創研大樓/11F/1108貴重儀器室 | 岑祥股份有限公司
| 藥學院 | 冷光螢光影像分析系統 | 型號:LAS-4000、廠牌:Fujifilm (含電腦、數位式熱感印表機) | 0970122 | 套 | 1 | 陸德齡 | 互助大樓/9F/1912貴重儀器室 | 昱辰科技股份有限公司
| 生物科技學系 | 多功能全光譜分析儀 | Bio-tek Synergy HT 含Gen5 Software及電腦 | 0951207 | 套 | 1 | 魏宗德 | 創研大樓/7F/共同實驗室 | 岑祥股份有限公司
| 藥學系 | 多功能微量盤分析儀(SpectraMax M2e) | 廠牌:Molecular Devices | 0970304 | 臺 | 1 | 陸德齡 | 創研大樓/11F/公用儀器室 | 科羅耐國際科技有限公司
冷凍切片機 | 中西醫結合研究所 | 全自動冷凍切片機 | LEICA #CM1950、連續/單片自動切片(具緊急停止鈕)、切片厚度1-100um、0 - -35℃、300um/s、900um/s、最大標本50*80mm、垂直59mm、水平25mm、VAC真空 | 1060411 | 臺 | 1 | 謝慶良 | 立夫教學大樓/12F/動物行為觀察室I | 德全儀器有限公司
| 基礎醫學研究所 | 微電腦冷凍切片機 | Thermo Scientific #CryoSar NX50 OPHVD,LCD觸控,冷凍艙-25±2℃,包埋座-57±3℃,切片厚度0.5-100um,粗切5-500um,水平48mm | 1031219 | 臺 | 1 | 林亞萱 | 癌症中心大樓/7F/基礎醫學研究所貴重儀器室 | 正恆科儀有限公司
| 病理學科 | 全玻片掃瞄器 | APERIO SCANSCOPE CS 5 slide、1*3" slides、20x/0.75 Plan Apo、20x、40x、26.3*50mm/50*54mm | 1010423 | 臺 | 1 | 張菡 | 醫學大樓/4F/病理學科辦公室 | 美嘉儀器股份有限公司
螢光顯微鏡 | 醫學系 | 倒立螢光顯微鏡(含數位影像擷取系統、電腦) | NIKON Ti-E、ASUS E7400、2GB DDRII 800、640GB HD、ASUS VW192DR 19" | 0980526 | 套 | 1 | 邱正迪 | 癌症中心大樓/7F/邱正迪老師實驗室 | 國祥貿易（股）公司台中分公司
| 基礎醫學研究所 | 研究級倒立顯微鏡 | ZEISS A1本體Axio observer A1、高解析物鏡組、螢光系統、數位低溫CCD影像系統 | 0980320 | 組 | 1 | 謝佳宏 | 癌症中心大樓/7F/謝佳宏老師實驗室 | 台灣儀器行（股）公司台中分公司
其他 | 中醫暨針灸研究中心 | 組織循環測量儀 | Moor #MoorFLPI2、近紅外雷射二極管785nm、圖像5.6*7.5mm~15*20cm、圖像採集20張/秒、附件含:掃描控制器、軟體:measurement V2.0、review V5. | 1061012 | 臺 | 1 | 謝慶良 | 立夫教學大樓/11F/中醫暨針灸研究中心辦公室 | 微星儀器有限公司
| 生物醫學影像暨放射科學學系 | 光度計 | 熱發光劑量計讀儀 Rexon UL-320 | 0950522 | PC | 1 | 施政廷 | 安康教學大樓/3F/K304-2實驗室 | 磊信國際有限公司
| 中西醫結合研究所 | 定溫式化學分子反應測定儀 | TA #NANO ITC,2-80℃,樣品槽<190ul,基線穩定±0.02uW/hr,熱量最高>3000uJ,最低<0.05uJ,快速感應11秒,含溫控壓力攪拌器 | 1041230 | 組 | 1 | 吳永昌 | 癌症中心大樓/8F/中醫藥研究發展中心 | 美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司
| 職業安全與衛生學系 | 3321 氣動粒徑分析儀 | Aerodynamic Particle Sizer Spectrometer | 0950822 | 套 | 1 | 林子賢 | 立夫16樓實驗室 | 陸傑科技股份有限公司
| 物理治療學系 | 非約束式呼吸血壓監測系統 | BiosystemXA/2*Buxco Rat WBP/Iworx BP SYS | 0960511 | 套 | 1 | 李信達 | 物理治療學系 | 三典科技股份有限公司